## Uputa za popunjavanje
Popunjavaju se samo polja označena svijetlo plavom bojom, i to jediničnim cijenama bez PDV-a. Molimo ponuditelje da ne mijenjaju preostala polja. Naručitelj je u obrazac ubacio odgovarajuće formule za izračun cijene. Ukoliko je ponuđena cijena nula, odnosno ponuditelj stavku nudi besplatno obvezan je u polje predviđeno za upis cijene iste upisati iznos od 0,00 EUR (nula eura). Sve stavke troškovnika moraju biti popunjene. Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u rekapitulaciji pod stavkom "PDV (25%)" upisuje nulu (0). Za ponuditelje u sustavu PDV-a ova stavka će se automatski izračunati i nema potrebe za upisivanjem ičega. OPĆINA OMIŠALJ

## Troškovnik
T R O Š K O V N I K
Predmet nabave: Vodoinstalaterski radovi u 2026. godini
Evidencijski broj nabave: 025/26
R. br. | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1. | ZAMJENA SANITARNIH ELEMENATA
U cijenu svake od stavaka potrebno je uključiti sve troškove potrebne za stavljanje novo ugrađenog elementa u punu funkciju, poput rada, opreme, osnovnog, potrošnog i priključnog materijala i sl. Osim navedenog, u cijenu stavke potrebno je uračunati trošak odvoza i zbrinjavanja demontiranog elementa na deponiju osiguranom od strane izvođača radova sukladno važećim zakonima i podzakonskim propisima.
1.1. | Demontaža i zbrinjavanje postojećeg sifona te dobava, ugradnja i testiranje ispravnosti novog sifona. Stavkom je obuhvaćena i promjena obujmice u zidu. Spajanje na postojeću piletu na umivaoniku. Obračun po komadu ugrađenog i u punu funkciju stavljenog sifona.
1.1.1. | Sifon promjera 32 mm, kromirani | kom. | 1 |  | 0
1.1.2. | Sifon promjera 32 mm, plastični | kom. | 1 |  | 0
1.2. | Demontaža i zbrinjavanje postojećeg vodokotlića te dobava, ugradnja i testiranje ispravnosti novog vodokotlića. Obračun po komadu ugrađenog i u punu funkciju stavljenog vodokotlića.
1.2.1. | Nadžbukni vodokotlić, materijal izrade PVC ili slično, zapremnina minimalno 9 litara, s minimalno jednom tipkom za upravljanje | kom. | 1 |  | 0
1.2.2. | Ugradbeni vodokotlić, materijal izrade PVC ili slično, materijal izrade konstrukcije čelik, zapremnina minimalno 9 litara, s minimalno dvije tipke za upravljanje | kom. | 1 |  | 0
1.3. | Demontaža i zbrinjavanje postojeće slavine te dobava, ugradnja i testiranje ispravnosti nove slavine. Stavkom je obuhvaćena i dobava te ugradnja fleksibilnih cijevi na slavinu u potrebnom broju i dužnini. Spajanje slavine na postojeće kutne ventile. Obračun po komadu ugrađene i u punu funkciju stavljene slavine.
1.3.1. | Slavina s ručkom za upravljanje, materijal izrade mjed/mesing | kom. | 1 |  | 0
1.3.2. | Potisna slavina, materijal izrade mjed/mesing | kom. | 1 |  | 0
1.3.3. | Senzorska slavina, materijal izrade mjed/mesing | kom. | 1 |  | 0
1.4. | Demontaža i zbrinjavanje postojećeg električnog grijača vode (bojlera) te dobava, ugradnja i testiranje ispravnosti novog električnog grijača vode. Obračun po komadu ugrađenog i u punu funkciju stavljenog električnog grijača vode.
1.4.1. | Kapacitet zapremnine 10 litara | kom. | 1 |  | 0
1.4.2. | Kapacitet zapremnine 50 litara | kom. | 1 |  | 0
1.4.3. | Kapacitet zapremnine 80 litara | kom. | 1 |  | 0
1.5. | Demontaža i zbrinjavanje postojećeg pisoara te dobava, ugradnja i testiranje ispravnosti novog pisoara izvedenog od sanitarne keramike. Obračun po komadu ugrađenog i u punu funkciju stavljenog pisoara. | kom. | 1 |  | 0
1.6. | Demontaža i zbrinjavanje postojećeg senzora pisoara te dobava i ugradnja novog elektroničkog senzora pisoara. Po dovršetku ugradnje vrši se testiranje funkcionalnosti i podešavanje osjetljivosti novo ugrađenog senzora. Obračun po komadu ugrađenog i u punu funkciju stavljenog senzora pisoara. | kom. | 1 |  | 0
1.7. | Demontaža i zbrinjavanje postojećeg umivaonika te dobava, ugradnja i testiranje ispravnosti novog umivaonika izvedenog od sanitarne keramike. Obračun po komadu ugrađenog i u punu funkciju stavljenog umivaonika. | kom. | 3 |  | 0
1.8. | Demontaža i zbrinjavanje postojeće WC školjke te dobava, ugradnja i testiranje ispravnosti nove WC školjke. Obračun po komadu ugrađene i u punu funkciju stavljene WC školjke.
1.8.1. | Podna školjka, materijal izrade sanitarna keramika | kom. | 3 |  | 0
1.8.2. | Viseća školjka za ugradbeni vodokotlić | kom. | 1 |  | 0
1.9. | Demontaža i zbrinjavanje postojeće daske WC školjke te dobava, ugradnja i testiranje ispravnosti nove daske WC školjke. Obračun po komadu ugrađene i u punu funkciju stavljene daske WC školjke.
1.9.1. | Standardna daska WC školjke | kom. | 5 |  | 0
1.9.2. | Sporospuštajuća daska WC školjke | kom. | 1 |  | 0
1. | ZAMJENA SANITARNIH ELEMENATA - UKUPNO |  |  |  | 0
2. | OSTALI VODOINSTALATERSKI RADOVI
2.1. | Mehaničko ili kemijsko otčepljivanje odvoda sa čišćenjem cijevi te uklanjanjem nakupljenih nečistoća. Po potrebi koristiti visokotlačno ispiranje ili specijalizirane alate za uklanjanje tvrdokornih začepljenja. Obračun po komadu otčepljenog i u punu funkciju stavljenog odvoda. | kom. | 2 |  | 0
2.2. | Popravak plažnog tuša. Stavkom je obuhvaćena dijagnostika kvara, zamjena neispravnih dijelova (ventili, mlaznice, priključci i dr.) te popravak ili podešavanje instalacija. Po potrebi se vrši čišćenje i ispiranje cijevi, sanacija curenja te ispitivanje ispravnosti nakon popravka. Obračun po komadu popravljenog i u punu funkciju stavljenog plažnog tuša. | kom. | 2 |  | 0
2.3. | Dobava, ugradnja i spajanje vodovodnih cijevi u svrhu formiranja sustava dovoda/odvoda, uključujući potrebne građevinske radove kao što su iskop, priprema ležišta, zasipanje i sanacija iskopa i okolnih površina nakon ugradnje, spajanje na mrežu te testiranje funkcije sustava po ugradnji. Stavka obuhvaća i sve druge radove te osnovni, potrošni i spojni materijal do stavljanja sustava u punu funkciju. Obračun po metru dužnom instaliranih cijevi. | m' | 10 |  | 0
2.4. | Dobava, ugradnja i spajanje vodovodnih cijevi u svrhu nadogradnje postojećeg ili formiranja novog sustava navodnjavanja, uključujući potrebne građevinske radove kao što su iskop, priprema ležišta, zasipanje i sanacija iskopa i okolnih površina nakon ugradnje, spajanje na mrežu te testiranje funkcije sustava po ugradnji. Stavka obuhvaća i sve druge radove te osnovni, potrošni i spojni materijal do stavljanja sustava u punu funkciju. Obračun po metru dužnom instaliranih cijevi. | m' | 10 |  | 0
2.5. | Demontaža i zbrinjavanje postojećeg ventila za sustav navodnjavanja te dobava, ugradnja i testiranje ispravnosti novog ventila. Obračun po komadu ugrađenog i u punu funkciju stavljenog ventila za sustav navodnjavanja. | kom. | 1 |  | 0
2.6. | Drugi nespomenuti vodoinstalaterski radovi. Stavka obuhvaća sve vodoinstalaterske radove koji nisu specifično obuhvaćeni drugim stavkama ovog Troškovnika, već se izvode isključivo po utvrđenoj potrebi od strane Naručitelja. U pravilu se navedeno odnosi na dijagnostiku kvarova, manje popravke, montažu i demontažu prethodno nespomenute opreme i sl. Obračun po radnom satu pojedinačnog vodoinstalatera. | h | 30 |  | 0
2. | OSTALI VODOINSTALATERSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | ZAMJENA SANITARNIH ELEMENATA |  |  |  | 0
2. | OSTALI VODOINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
U _____________, _______________ godine.
PONUDITELJ
MP
___________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)