## Uputa za popunjavanje
Popunjavaju se samo polja označena svijetlo plavom bojom, i to jediničnim cijenama bez PDV-a. Molimo ponuditelje da ne mijenjaju preostala polja. Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u rekapitulaciji pod stavkom "PDV (25%)" upisuje nulu (0). Za ponuditelje u sustavu PDV-a ova stavka će se automatski izračunati i nema potrebe za upisivanjem ičega.
OPĆINA OMIŠALJ

## Troškovnik
T R O Š K O V N I K
Predmet nabave: Nabava servera za informacijski sustav Općine Omišalj
Evidencijski broj nabave: 38/22
Redni broj | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1 | Server MINIMALNIH specifikacija: - procesor (CPU): Intel Xeon Gold, broj jezgri min. 8C/16T, radni takt min. 3,00 GHz - radna memorija (RAM): min. 64 GB - tvrdi disk (HDD): min. 5 x 960 GB, SSD, SATA, min. RAID 5 - broj utora za tvrde diskove (HDD): 10 ili više, 2,5'' SAS/SATA - operativni sustav: Windows Server 2022 Standard + 30 korisničkih CAL-ova | kom | 1 |  | 0
2 | Mrežni preklopnik (router) MINIMALNIH specifikacija: - min. 24 gigabitna Ethernet porta - min. 2 SFP+ porta - radna memorija (RAM): min. 512 MB - vrsta priključka: RJ45 - zaštita: IP20 | kom | 1 |  | 0
3 | Vodilica kablova 19" s poklopcem, 1U horizontalna, crna | kom | 1 |  | 0
4 | Mrežni UTP Patch kabel, Cat5e, dužina 5m | kom | 5 |  | 0
5 | NAS server MINIMALNIH specifikacija: - broj utora za diskove: 4 ili više - vrste priključaka: min. 2 x RJ-45 1GbE LAN Port min. 2 x USB 3.2 Gen 1 Port | kom | 1 |  | 0
6 | Tvrdi disk (HDD) MINIMALNIH specifikacija: - sučelje: SATA3 - kapacitet: min. 6TB - brzina: min. 5400 rpm - cache: min. 256 MB - veličina: 3,5" | kom | 2 |  | 0
7 | UPS uređaj: - izvedba: Tower/Rack 2U - izlazna snaga: min. 2200VA, min. 1980 W | kom | 1 |  | 0
8 | Mrežna kartica za UPS, protokoli Web/SNMP | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
U _____________, _______________ godine.
PONUDITELJ
MP
___________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)