## Uputa za popunjavanje
Popunjavaju se samo polja označena svijetlo plavom bojom, i to jediničnim cijenama bez PDV-a. Molimo ponuditelje da ne mijenjaju preostala polja. Naručitelj je u obrazac ubacio odgovarajuće formule za izračun cijene. Ukoliko je ponuđena cijena nula, odnosno ponuditelj stavku nudi besplatno obvezan je u polje predviđeno za upis cijene iste upisati iznos od 0,00 EUR (nula eura). Sve stavke troškovnika moraju biti popunjene. Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u rekapitulaciji pod stavkom "PDV (25%)" upisuje nulu (0). Za ponuditelje u sustavu PDV-a ova stavka će se automatski izračunati i nema potrebe za upisivanjem ičega. OPĆINA OMIŠALJ

## Troškovnik
T R O Š K O V N I K
Predmet nabave: Dobava i ugradnja vanjske stolarije
Evidencijski broj nabave: 39/23
NAPOMENA: Ponuditelji su dužni realizirati predmet nabave sukladno uvjetima definiranima Pozivom na dostavu ponuda, KLASA: 024-01/23-01/95, URBROJ: 2170-30-23-3 i Tehničkom specifikacijom koja čini Prilog 3. spomenutog Poziva
R. br. | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1. | Demontaža postojećih dvostrukih prozorskih grilja dimenzija 94 x 160 cm i pripadajućeg okvira, te zbrinjavanje istih na deponiju osiguranom od strane ponuditelja. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu komplet demontiranih grillja s okvirom. | kom | 39 |  | 0
2. | Demontaža postojećih dvostrukih prozorskih grilja dimenzija 85 x 130 cm i pripadajućeg okvira, te zbrinjavanje istih na deponiju osiguranom od strane ponuditelja. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu komplet demontiranih grillja s okvirom. | kom | 2 |  | 0
3. | Demontaža postojećih jednostrukih prozorskih grilja dimenzija 40 x 160 cm i pripadajućeg okvira, te zbrinjavanje istih na deponiju osiguranom od strane ponuditelja. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu komplet demontiranih grillja s okvirom. | kom | 3 |  | 0
4. | Demontaža postojećih prozorskih jednostrukih grilja dimenzija 40 x 90 cm i pripadajućeg okvira, te zbrinjavanje istih na deponiju osiguranom od strane ponuditelja. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu komplet demontiranih grillja s okvirom. | kom | 1 |  | 0
5. | Izrada/dobava, transport i montaža dvostrukih prozorskih grilja dimenzija 94 x 160 cm i pripadajućeg okvira. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu komplet montiranih grillja s okvirom. | kom | 39 |  | 0
6. | Izrada/dobava, transport i montaža dvostrukih prozorskih grilja dimenzija 85 x 130 cm i pripadajućeg okvira. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu komplet montiranih grillja s okvirom. | kom | 2 |  | 0
7. | Izrada/dobava, transport i montaža jednostrukih prozorskih grilja dimenzija 40 x 160 cm i pripadajućeg okvira. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu komplet montiranih grillja s okvirom. | kom | 3 |  | 0
8. | Izrada/dobava, transport i montaža jednostrukih prozorskih grilja dimenzija 40 x 90 cm i pripadajućeg okvira. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu komplet montiranih grillja s okvirom. | kom | 1 |  | 0
9. | Bojanje postojećih dvostrukih prozorskih grilja dimenzija 94 x 160 cm i pripadajućeg okvira. U jediničnu cijenu uračunati trošak rada i materijala, kao i troškove montaže, demontaže i transporta grilja te sve druge troškove potrebne za realizaciju stavke. Okvir se ne demontira, već ga je potrebno bojati na lokaciji. Obračun po komadu komplet obojanih grilja s okvirom. | kom | 2 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV (25%): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
U _____________, _______________ godine.
PONUDITELJ
MP
___________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)