## Uputa za popunjavanje
Popunjavaju se samo polja označena svijetlo plavom bojom, i to jediničnim cijenama bez PDV-a. Molimo ponuditelje da ne mijenjaju preostala polja. Naručitelj je u obrazac ubacio odgovarajuće formule za izračun cijene. Ukoliko je ponuđena cijena nula, odnosno ponuditelj stavku nudi besplatno obvezan je u polje predviđeno za upis cijene iste upisati iznos od 0,00 EUR (nula eura). Sve stavke troškovnika moraju biti popunjene. Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u rekapitulaciji pod stavkom "PDV (25%)" upisuje nulu (0). Za ponuditelje u sustavu PDV-a ova stavka će se automatski izračunati i nema potrebe za upisivanjem ičega. OPĆINA OMIŠALJ

## Troškovnik
T R O Š K O V N I K
Predmet nabave: Održavanje elektro opreme i instalacija u 2026. godini
Evidencijski broj nabave: 141/25
R. br. | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1. | ELEKTROMONTAŽNE USLUGE
U iznos ponuđene cijene za svaku stavku uračunati sve troškove potrebne za realizaciju iste u cijelosti, izuzev troškova koji su uvršteni u ovaj Troškovnik kao izdvojene stavke (redni brojevi od 2.1. do 2.119. te od 3.1. do 3.18. ovog Troškovnika).
1.1. | Upotreba vozila na radovima održavanja javne rasvjete | h | 30 |  | 0
1.2. | Upotreba auto košare | h | 40 |  | 0
1.3. | Montaža poliesterskog samostojećeg razvodnog ormara | kom. | 1 |  | 0
1.4. | Opremanje samostojećeg upravljačko razvodnog ormara | kom. | 2 |  | 0
1.5. | Montaža uzidnog ormarića | kom. | 2 |  | 0
1.6. | Montaža nazidnog ormarića | kom. | 2 |  | 0
1.7. | Opremanje ormarića | kom. | 4 |  | 0
1.8. | Štemanje zida za izradu nove instalacije | m' | 5 |  | 0
1.9. | Zamjena šuko utičnice na zidu | kom. | 4 |  | 0
1.10. | Zamjena prekidača na zidu | kom. | 4 |  | 0
1.11. | Demontaža svjetiljke sa stropa / plafona | kom. | 3 |  | 0
1.12. | Montaža svjetiljke na strop / plafon | kom. | 3 |  | 0
1.13. | Dobava i zamjena brave na razvodnim ormarima | kom. | 10 |  | 0
1.14. | Dobava i zamjena plastičnih vrata razvodnih ormara | kom. | 10 |  | 0
1.15. | Zamjena žarulje | kom. | 10 |  | 0
1.16. | Zamjena ostalih elemenata armature - zamjena grla | kom. | 5 |  | 0
1.17. | Zamjena ostalih elemenata armature - zamjena prigušnice | kom. | 5 |  | 0
1.18. | Zamjena ostalih elemenata armature, zamjena startera, propaljivača | kom. | 5 |  | 0
1.19. | Zamjena ostalih elemenata svjetiljke | kom. | 5 |  | 0
1.20. | Zamjena automatskog osigurača | kom. | 5 |  | 0
1.21. | Zamjena topivog umetka osigurača | kom. | 10 |  | 0
1.22. | Zamjena osigurača u niši | kom. | 5 |  | 0
1.23. | Traženje podzemnih instalacija instrumentom ili mjernim kolima | m' | 50 |  | 0
1.24. | Traženje kvara na podzemnom kabelu mjerenjem | kom. | 3 |  | 0
1.25. | Traženje kvara u podzemnom kabelu mjernim kolima | kom. | 1 |  | 0
1.26. | Traženje kvara na zračnoj mreži javne rasvjete | kom. | 2 |  | 0
1.27. | Preventivno naponsko ispitivanje kabela (nakon kvara i sl.) | kom. | 2 |  | 0
1.28. | Mjerenje otpora uzemljivača | kom. | 2 |  | 0
1.29. | Ispitivanje ispravnosti instalacije mjerenjem | kom. | 3 |  | 0
1.30. | Interventni radovi | kom. | 5 |  | 0
1.31. | Hitne intervencije elektromontera | h | 20 |  | 0
1.32. | Radni sat KV elektromontera | h | 10 |  | 0
1.33. | Radni sat VKV elektromontera | h | 10 |  | 0
1.34. | Radni sat ispitivača | h | 5 |  | 0
1.35. | Radni sat inženjera | h | 5 |  | 0
1. | ELEKTROMONTAŽNE USLUGE- UKUPNO |  |  |  | 0
2. | OSNOVNI MATERIJAL
2.1. | Žarulja R63 60W 220V E27 | kom. | 4 |  | 0
2.2. | Žarulja HAL 230V E27 40W-100W | kom. | 5 |  | 0
2.3. | Fluo cijev 18W | kom. | 10 |  | 0
2.4. | Fluo cijev 36W | kom. | 10 |  | 0
2.5. | Fluo cijev 58W | kom. | 5 |  | 0
2.6. | Žarulja FC Dulux 13W-T Gx24 d-2 | kom. | 5 |  | 0
2.7. | Žarulja FC Dulux 18W-T Gx24 d-2 | kom. | 10 |  | 0
2.8. | Žarulja FC 26W G24d-3 | kom. | 10 |  | 0
2.9. | Žarulja halogena 150W R7s 78-82 mm | kom. | 4 |  | 0
2.10. | Žarulja halogena 500W R7s 117 mm | kom. | 4 |  | 0
2.11. | Žarulja halogena 1000W R7s | kom. | 3 |  | 0
2.12. | Žarulja metalhalogena HQI 70W R7s | kom. | 2 |  | 0
2.13. | Žarulja metalhalogena HQI 150W R7s | kom. | 2 |  | 0
2.14. | Žarulja Dicro halogena 50W 230V GU10 | kom. | 10 |  | 0
2.15. | Žarulja Dicro 12V 50W GU 5,3 s UV zaštitom | kom. | 8 |  | 0
2.16. | Žarulja PAR 20 50W 230V E27 | kom. | 8 |  | 0
2.17. | Žarulja PAR 30 75W 230V E27 | kom. | 8 |  | 0
2.18. | Žarulja AR111 12V 75W od 8º do 45º | kom. | 8 |  | 0
2.19. | Žarulja 12V 20W GU 4 | kom. | 4 |  | 0
2.20. | Prigušnica za MH 70W | kom. | 1 |  | 0
2.21. | Prigušnica za MH 150W | kom. | 1 |  | 0
2.22. | Prigušnica za FC 13W | kom. | 2 |  | 0
2.23. | Prigušnica za Fluo 18W | kom. | 5 |  | 0
2.24. | Prigušnica za Fluo 36W | kom. | 5 |  | 0
2.25. | Prigušnica za Fluo 58W | kom. | 2 |  | 0
2.26. | Prigušnica 18W za Dulux T | kom. | 3 |  | 0
2.27. | Starter za fluo cijev 4 do 65W | kom. | 10 |  | 0
2.28. | Propaljivač za NaVt 70 - 150W | kom. | 2 |  | 0
2.29. | Grlo porculan E 14 | kom. | 3 |  | 0
2.30. | Grlo porculan E 27 | kom. | 5 |  | 0
2.31. | Grlo 2G11 | kom. | 3 |  | 0
2.32. | Grlo Gx24 d-2 | kom. | 3 |  | 0
2.33. | Grlo za jodne reflektore | kom. | 4 |  | 0
2.34. | Patrona osigurača DII 6A - 25A tip DZ | kom. | 10 |  | 0
2.35. | Patrona osigurača DIII 35A | kom. | 5 |  | 0
2.36. | Patrona osigurača DIII 50A | kom. | 2 |  | 0
2.37. | Topivi umetak osigurača FRA 10A | kom. | 3 |  | 0
2.38. | Topivi umetak osigurača PMV 10A | kom. | 4 |  | 0
2.39. | Topivi umetak osigurača DO1 6 ili 10A | kom. | 5 |  | 0
2.40. | Topivi umetak osigurača CH8 6 - 10A | kom. | 5 |  | 0
2.41. | Topivi umetak osigurača NVO 0 10 do 35A | kom. | 6 |  | 0
2.42. | Topivi umetak osigurača NVO 0 I>35A | kom. | 3 |  | 0
2.43. | Topivi umetak osigurača NVO 1 | kom. | 3 |  | 0
2.44. | Automatski osigurač jednopolni B 6A ili B 10A | kom. | 5 |  | 0
2.45. | Automatski osigurač jednopolni B 16 do 25A | kom. | 5 |  | 0
2.46. | Automatski osigurač tropolni B od 25 do 32A | kom. | 5 |  | 0
2.47. | Sabirnica bakrena izolirana tropolna za AO - 16 mm² | kom. | 3 |  | 0
2.48. | Nosač elemenata DIN šina 35 mm | kom. | 2 |  | 0
2.49. | Tijelo osigurača D II DZ porculan | kom. | 2 |  | 0
2.50. | Kapa osigurača D II | kom. | 2 |  | 0
2.51. | Prisjedni vijak osigurača D II | kom. | 2 |  | 0
2.52. | Tijelo osigurača DO 1 porculan | kom. | 2 |  | 0
2.53. | Kapa osigurača DO 1 | kom. | 2 |  | 0
2.54. | Prisjedni vijak osigurača DO 1 6 ili 10A | kom. | 2 |  | 0
2.55. | Postolje osigurača NPO 00 / III sa rastavljačem | kom. | 3 |  | 0
2.56. | RCD prekidač dvopolni 40A | kom. | 3 |  | 0
2.57. | RCD prekidač četveropolni 40A | kom. | 2 |  | 0
2.58. | Spojna – razvodna kutija dimenzija 100 x 100 mm, stupanj mehaničke zaštite od prodora vode i prašine minimalno IP 54 sukladno važećoj normi HRN EN 60529 ili jednakovrijedno | kom. | 5 |  | 0
2.59. | Spojna – razvodna kutija dimenzija 190 x 140 mm, stupanj mehaničke zaštite od prodora vode i prašine minimalno IP 54 sukladno važećoj normi HRN EN 60529 ili jednakovrijedno | kom. | 2 |  | 0
2.60. | Trafo 230V/12V 100VA u kutiji, stupanj mehaničke zaštite od prodora vode i prašine minimalno IP 67 sukladno važećoj normi HRN EN 60529 ili jednakovrijedno | kom. | 1 |  | 0
2.61. | Sklopnik 230V 50Hz 3F NO 25A | kom. | 2 |  | 0
2.62. | Tipkalo za ugradnju na panel / vrata 1NO+1NC | kom. | 4 |  | 0
2.63. | Prekidač zidni obični | kom. | 3 |  | 0
2.64. | Prekidač zidni izmjenični | kom. | 2 |  | 0
2.65. | Prekidač zidni križni | kom. | 1 |  | 0
2.66. | Utikač šuko | kom. | 3 |  | 0
2.67. | Utikač trofazni 5P kutni | kom. | 1 |  | 0
2.68. | Utičnica šuko zidna | kom. | 2 |  | 0
2.69. | Utičnica šuko zidna dvostruka | kom. | 2 |  | 0
2.70. | Utičnica šuko NŽ Plexo s poklopcem, 16A, stupanj mehaničke zaštite od prodora vode i prašine minimalno IP 54 sukladno važećoj normi HRN EN 60529 ili jednakovrijedno | kom. | 2 |  | 0
2.71. | Utičnica GW 62227 3P, stupanj mehaničke zaštite od prodora vode i prašine minimalno IP 44 sukladno važećoj normi HRN EN 60529 ili jednakovrijedno | kom. | 1 |  | 0
2.72. | Utikač MPN 10 16A 3P, stupanj mehaničke zaštite od prodora vode i prašine minimalno IP 44 sukladno važećoj normi HRN EN 60529 ili jednakovrijedno | kom. | 1 |  | 0
2.73. | Natikač MPN 10 16A 3P, stupanj mehaničke zaštite od prodora vode i prašine minimalno IP 44 sukladno važećoj normi HRN EN 60529 ili jednakovrijedno | kom. | 1 |  | 0
2.74. | Adapter Euro / šuko 16A GW | kom. | 2 |  | 0
2.75. | Kabel PP00 3x2,5 mm² | m' | 10 |  | 0
2.76. | Kabel PP/L 3x0,75 mm² | m' | 10 |  | 0
2.77. | Kabel PP/L 3x2,5 mm² | m' | 10 |  | 0
2.78. | kabel PP/L 5x2,5 mm² | m' | 10 |  | 0
2.79. | Kabel PP/Y 3x1,5 mm² | m' | 10 |  | 0
2.80. | Kabel PP/Y 3x2,5 mm² | m' | 10 |  | 0
2.81. | Kabel PP/Y 4x1,5 mm² | m' | 10 |  | 0
2.82. | Vodič Cu P 1,5 mm² | m' | 50 |  | 0
2.83. | Vodič Cu P 2,5 mm² | m' | 50 |  | 0
2.84. | Vodič Cu P/F 6 mm² | m' | 10 |  | 0
2.85. | Sabirnica bakrena PE izolirana | kom. | 3 |  | 0
2.86. | Sabirnica bakrena 2/12 za šinu | kom. | 3 |  | 0
2.87. | Sabirnica bakrena 7/16 za šinu | kom. | 3 |  | 0
2.88. | Križna spojnica 60x60 / III FeZn | kom. | 2 |  | 0
2.89. | Križna spojnica 80x80 / III FeZn | kom. | 2 |  | 0
2.90. | Križna spojnica 60x60/50 Cu | kom. | 2 |  | 0
2.91. | Križna spojnica 80x80 / III inox/Cu | kom. | 2 |  | 0
2.92. | Spojnica za Cu 50 uže tip Unimax Cu 6-50/2 | kom. | 2 |  | 0
2.93. | Kabelski završetak Raychem za kabele izol. umj. masom i presjekom vodiča 6-35 mm² | kom. | 2 |  | 0
2.94. | Kabelska spojnica Raychem za kabele izol. umj. masom i presjekom vodiča 6-25 mm² | kom. | 2 |  | 0
2.95. | Cijev zaštitna, čelična, plastificirana, fleksibilna, SAPA Ø 25 mm | m' | 10 |  | 0
2.96. | Cijev zaštitna gumirana Euroflex Ø 25mm | m' | 10 |  | 0
2.97. | Cijev čelična zaštitna pocinčana 6/4“ dužine 3 m | kom. | 2 |  | 0
2.98. | Kanalica 15x15mm, bijela | m' | 5 |  | 0
2.99. | Kanalica 20x40mm, bijela | m' | 5 |  | 0
2.100. | Stopica Cu za prešanje 10 mm², vijak 8mm | kom. | 5 |  | 0
2.101. | Stezaljka za N/PE tipa DZ | kom. | 4 |  | 0
2.102. | Stopica Haupa tuljak 10-15 | kom. | 50 |  | 0
2.103. | Vezni tuljak Cu 1-10 kV 10 mm² | kom. | 8 |  | 0
2.104. | Stezaljka redna za DIN šinu 35mm - 2,5 mm² | kom. | 10 |  | 0
2.105. | Stezaljka redna za DIN šinu 35mm - 4 mm² | kom. | 10 |  | 0
2.106. | Stezaljka redna za DIN šinu 35mm - 10 mm² | kom. | 10 |  | 0
2.107. | Stezaljka redna za DIN šinu 35mm - 25 mm² | kom. | 10 |  | 0
2.108. | Stezaljka redna 12 x 2,5 mm² | kom. | 2 |  | 0
2.109. | Stezaljka redna 12 x 4 mm² | kom. | 2 |  | 0
2.110. | Stezaljka redna 12 x 6 mm² | kom. | 1 |  | 0
2.111. | Stezaljka redna 12 x 10 mm² | kom. | 1 |  | 0
2.112. | Stezaljka redna 12 x 16 mm² | kom. | 1 |  | 0
2.113. | Stezaljka redna 12 x 25 mm² | kom. | 1 |  | 0
2.114. | Brava - polucilindar 40 mm (30+10) za razvodne ormare | kom. | 1 |  | 0
2.115. | Brava KO-10 za razvodne ormare | kom. | 1 |  | 0
2.116. | Ormar SRO tip 1 za ugradnju na postolje | kom. | 1 |  | 0
2.117. | Vrata razvodnog ormara tipa PO-1 | kom. | 2 |  | 0
2.118. | Ormar razvodni nadgradni tipa PO-1, prazan, stupanj mehaničke zaštite od prodora vode i prašine minimalno IP 54 sukladno važećoj normi HRN EN 60529 ili jednakovrijedno | kom. | 1 |  | 0
2.119. | Nosiva ploča za razvodni ormar | kom. | 1 |  | 0
2. | OSNOVNI MATERIJAL - UKUPNO |  |  |  | 0
3. | POTROŠNI MATERIJAL
2.1. | Sprej WD 40 | kom. | 1 |  | 0
2.2. | Silikonska mast | kg | 0.25 |  | 0
2.3. | Silikonski kit | kom. | 1 |  | 0
2.4. | Perforirana traka pocinčana | kom. | 1 |  | 0
2.5. | Gips | kg | 5 |  | 0
2.6. | Kontakt sprej | kom. | 1 |  | 0
2.7. | Odvijač sprej | kom. | 1 |  | 0
2.8. | Izolir vrpca plastična 19 x 10m | kom. | 3 |  | 0
2.9. | Inox čelična traka BAND-IT | kolut | 0.5 |  | 0
2.10. | Kopča za BAND-IT traku | kom | 6 |  | 0
2.11. | Vezica PVC 140 - 150mm | kom. | 100 |  | 0
2.12. | Vezica PVC 350 - 450mm | kom. | 50 |  | 0
2.13. | Tipla PVC fi 6mm s vijkom | kom. | 10 |  | 0
2.14. | Tipla PVC fi 8mm s vijkom | kom. | 10 |  | 0
2.15. | Dvokomponentno lijepilo za beton | pak. | 1 |  | 0
2.16. | Mrežasta čahura za beton Hilti | kom. | 4 |  | 0
2.17. | Navojna šipka M8 cinčana | kom. | 1 |  | 0
2.18. | Purpen pjena u spreju | kom. | 1 |  | 0
3. | POTROŠNI MATERIJAL - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | ELEKTROMONTAŽNE USLUGE |  |  |  | 0
2. | OSNOVNI MATERIJAL |  |  |  | 0
3. | POTROŠNI MATERIJAL |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
U _____________, _______________ godine.
PONUDITELJ
MP
___________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)