## Uputa za popunjavanje
Popunjavaju se samo polja označena svijetlo plavom bojom, i to jediničnim cijenama bez PDV-a. Molimo ponuditelje da ne mijenjaju preostala polja. Naručitelj je u obrazac ubacio odgovarajuće formule za izračun cijene. Ukoliko je ponuđena cijena nula, odnosno ponuditelj stavku nudi besplatno obvezan je u polje predviđeno za upis cijene iste upisati iznos od 0,00 EUR (nula eura). Sve stavke troškovnika moraju biti popunjene. Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u rekapitulaciji pod stavkom "PDV (25%)" upisuje nulu (0). Za ponuditelje u sustavu PDV-a ova stavka će se automatski izračunati i nema potrebe za upisivanjem ičega. OPĆINA OMIŠALJ

## Troškovnik
T R O Š K O V N I K
Predmet nabave: Zakup montažnog klizališta i opreme za klizanje
Evidencijski broj nabave: 54/23
NAPOMENA: Naručitelj će robu/opremu iz stavaka 6. - 9. ovog Troškovnika dati u podzakup gospodarskom subjektu koji će se baviti iznajmljivanjem klizaljki, putem javnog natječaja.
R. br. | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1. | Zakup montažnog klizališta dimenzija 190 x 100 cm, uključujući svu opremu i prateće elemente neophodne za dovođenje klizališta u stanje pune funkcionalnosti i tehničke ispravnosti (priključni elementi, rashladni uređaj itd.). Ponuđena oprema klizališta mora biti prilagođena ograničenoj elektro priključnoj snazi zgrade u kojoj će se držati klizalište, a koja iznosi 400 V/ 3 Ph/ 50 HZ, 40 kW, 63 A. Dopušteno je ponuditi opremu koja premašuje navedenu specifikaciju ukoliko je istu moguće prilagoditi navedenoj snazi priključka putem invertera ili sl. Klizalište je potrebno ograditi zaštitnom ogradom sa ciljem sprječavanja ozljede korisnika. U ogradu je potrebno ugraditi vrata za ulaz/izlaz korisnika. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po danu zakupa. | dan | 34 |  | 0
2. | Montaža klizališta u suradnji s pomoćnom radnom snagom osiguranom od strane Naručitelja. Ponuditelj je za realizaciju stavke dužan osigurati min. 2 radnika sa potrebnim stručnim znanjem. Po izvršenoj montaži potrebno je pustiti opremu u rad, balansirati instalacije i podesiti parametre rada. Provesti zaleđivanje do debljine leda od 1 cm, nakon čega će zaleđivanje do konačne debljine izvesti izvođač Naručitelja. Po dovršetku prethodno navedenih poslova educirati osoblje zaduženo za redovno održavanje klizališta. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komplet izvedenoj stavci. | kpl | 1 |  | 0
3. | Demontaža klizališta u suradnji s pomoćnom radnom snagom osiguranom od strane Naručitelja. Pomoćna radna snaga zadužena je razbijanje i uklanjanje leda te ispomoć pri demontaži opreme. Ponuditelj je za realizaciju stavke dužan osigurati min. 2 radnika sa potrebnim stručnim znanjem. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komplet izvedenoj stavci. | kpl | 1 |  | 0
4. | Zakup ručne ralice za čišćenje ledene plohe. Obračun po danu zakupa. | dan | 34 |  | 0
5. | Zakup ručnog vodenog zaglađivača ledene plohe. Obračun po danu zakupa. | dan | 34 |  | 0
6. | Zakup klizaljki namijenjenih rekreativnom klizanju, min. 80 pari klizaljki. Ponuđač je dužan osigurati asortiman klizaljki na način da korisnici imaju na raspolaganju dovoljan broj i veličinu klizaljki. Potrebno je osigurati min. 2 para klizaljki za svaku veličinu stopala u rasponu EU veličine od 28 do 50 ili jednakovrijedno. Obračun po danu zakupa. | dan | 34 |  | 0
7. | Zakup električnih uređaja za sušenje klizaljki. Osigurati dovoljan broj uređaja kako bi se osigurao kapacitet sušenja od min. 20 klizaljki odjednom. Obračun po danu zakupa. | dan | 34 |  | 0
8. | Zakup polica za pohranu i čuvanje klizaljki. Osigurati dovoljan broj polica kako bi se u istima mogle pohraniti sve ponuđene klizaljke. Obračun po danu zakupa. | dan | 34 |  | 0
9. | Zakup pomagala za učenje klizanja za djecu, min. 6 kom. Pomagalo mora biti prilagođeno za uporabu od strane djece i roditelja, izrađeno od laganog i čvrstog materijala. Obračun po danu zakupa. | dan | 34 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV (25%): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
U _____________, _______________ godine.
PONUDITELJ
MP
___________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)