## Uputa za popunjavanje
Popunjavaju se samo polja označena svijetlo plavom bojom, i to jediničnim cijenama bez PDV-a. Molimo ponuditelje da ne mijenjaju preostala polja. Naručitelj je u obrazac ubacio odgovarajuće formule za izračun cijene. Ukoliko je ponuđena cijena nula, odnosno ponuditelj stavku nudi besplatno obvezan je u polje predviđeno za upis cijene iste upisati iznos od 0,00 kuna (nula kuna). Sve stavke troškovnika moraju biti popunjene. Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u rekapitulaciji pod stavkom "PDV (25%)" upisuje nulu (0). Za ponuditelje u sustavu PDV-a ova stavka će se automatski izračunati i nema potrebe za upisivanjem ičega. OPĆINA OMIŠALJ

## Troškovnik
T R O Š K O V N I K
Predmet nabave: Radovi na montaži dodatne rasvjete i utičnica za manifestacije u 2023. godini
Evidencijski broj nabave: 53/22
R. br. | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Iznos
I. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
U iznos ponuđene cijene uračunati cjelokupne troškove potrebne za izvođenje radova, izuzev troškova koji su definirani unutar ovog Troškovnika kao izdvojene stavke (osobito stavke obuhvaćene rednim brojevima II. I III. ovog Troškovnika)
1. | Upotreba vozila | h | 30 |  | 0
2. | Upotreba auto košare | h | 20 |  | 0
3. | Doprema, montaža i spajanje opreme na čeličnom stupu JR | kom | 4 |  | 0
4. | Doprema, montaža i spajanje opreme na betonskom stupu HEP / JR | kom | 4 |  | 0
5. | Doprema, montaža i spajanje opreme na stablu | kom | 4 |  | 0
6. | Doprema, montaža i spajanje opreme na zgradi | kom | 4 |  | 0
7. | Doprema, montaža i spajanje opreme na zidnu konzolnu svjetiljku | kom | 4 |  | 0
8. | Doprema, montaža i spajanje opreme na nosivom čeličnom užetu ( sajla ) s postavom i zatezanjem čeličnog užeta | kom | 4 |  | 0
9. | Izrada priključka za opremu na čeličnom stupu: bušenje stupa, uvlačenje kabela NYY 3x2,5, montaža priključnice za ukras, spajanje kabela na stupnu razdjelnicu, ugradnja / postava RCD sklopke i osigurača u stup | kom | 3 |  | 0
10. | Odspajanje, demontaža, utovar u kamion, doprema do skladišta te spremanje opreme | kom | 3 |  | 0
11. | Pregled ispravnosti opreme u radioni prije montaže | kom | 4 |  | 0
12. | Montaža samonosivog kabela | m | 2 |  | 0
13. | Demontaža samonosivog kabela | m | 2 |  | 0
14. | Montaža nosača na stup | kom | 2 |  | 0
15. | Montaža nosača na zid | kom | 2 |  | 0
16. | Montaža zatezne stezaljke | kom | 2 |  | 0
17. | Montaža kutne stezaljke | kom | 2 |  | 0
18. | Montaža spojnice za vodiče | kom | 2 |  | 0
19. | Montaža spojnice za izradu otcjepa | kom | 2 |  | 0
20. | Demontaža spojnice za izradu otcjepa | kom | 2 |  | 0
21. | Zamjena spojnice za izradu otcjepa | kom | 2 |  | 0
22. | Montaža nazidnog ormarića | kom | 2 |  | 0
23. | Opremanje ormarića | kom | 2 |  | 0
24. | Montaža (zamjena) luxomata i/ili foto-oka i/ili MTU | kom | 2 |  | 0
25. | Zamjena osigurača u niši JR | kom | 2 |  | 0
26. | Izrada plana privremene instalacije s nacrtima i osnovnim proračunima | kom | 2 |  | 0
27. | Nadzor nad radovima montaže privremene opreme, sigurnosni aspekt | kom | 2 |  | 0
28. | Provjera ispravnosti napojnih točaka za napajanje mreže dodatne rasvjete i utičnica | kom | 3 |  | 0
29. | Izvedba priključka na napojnoj točki | kom | 2 |  | 0
30. | Ispitivanje ispravnosti instalacije mjerenjem, provjera svih utičnica revitesterom zbog zaštite od napona dodira | kom | 3 |  | 0
31. | Provjera ispravnosti priključenih uređaja na privremenu mrežu prije priključenja te provjera u radu | kom | 3 |  | 0
32. | Najam opreme za dodatnu rasvjetu - reflektor | kom | 3 |  | 0
33. | Najam opreme za dodatnu rasvjetu - spojna mreža kabela i razvodnih ormara | kom | 2 |  | 0
34. | Najam opreme za dodatne utičnice - spojna mreža kabela, razvodnih ormara te priključnih ormara | kom | 2 |  | 0
35. | Dežurstvo električara tijekom manifestacije | h | 2 |  | 0
36. | Intervencija | kom | 2 |  | 0
37. | Radni sat elektromontera KV | h | 3 |  | 0
38. | Radni sat elektromontera VKV | h | 3 |  | 0
39. | Radni sat ispitivača | h | 3 |  | 0
40. | Radni sat inženjera | h | 3 |  | 0
I. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
II. | OSNOVNI MATERIJAL
1. | Kabel PP00 3x2,5 mm² | m | 4 |  | 0
2. | Kabel FG7R 3x2,5 mm² | m | 4 |  | 0
3. | kabel FG7R 5x2,5 mm² | m | 4 |  | 0
4. | Kabel PP/Y 3x1,5 mm² | m | 4 |  | 0
5. | Kabel PP/Y 3x2,5 mm² | m | 4 |  | 0
6. | Kabel PP/Y 4x1,5 mm² | m | 4 |  | 0
7. | Vodič Cu P 2,5 mm² | m | 4 |  | 0
8. | Vodič Cu P/F 6 mm² | m | 4 |  | 0
9. | Vodič Cu P/F 16 mm² | m | 4 |  | 0
10. | Patrona osigurača DII 6A ili 10A tip DZ | kom | 4 |  | 0
11. | Topivi umetak osigurača FRA 10A | kom | 4 |  | 0
12. | Topivi umetak osigurača PMV 10A | kom | 4 |  | 0
13. | Topivi umetak osigurača DO1 6 ili 10A | kom | 4 |  | 0
14. | Topivi umetak osigurača CH8 6 – 10A | kom | 4 |  | 0
15. | Topivi umetak osigurača NVO 0 10 do 35A | kom | 4 |  | 0
16. | Topivi umetak osigurača NVO 0 I>35A | kom | 4 |  | 0
17. | Topivi umetak osigurača NVO 1 | kom | 3 |  | 0
18. | Automatski osigurač jednopolni B 6A ili B 10A | kom | 4 |  | 0
19. | Automatski osigurač jednopolni B 16 do 25A | kom | 4 |  | 0
20. | Automatski osigurač tropolni B od 25 do 32A | kom | 4 |  | 0
21. | Sabirnica bakrena izolirana tropolna za AO - 16 mm² | kom | 4 |  | 0
22. | Nosač elemenata DIN šina 35mm | kom | 2 |  | 0
23. | Tijelo osigurača D II DZ porculan | kom | 3 |  | 0
24. | Kapa osigurača D II | kom | 4 |  | 0
25. | Prisjedni vijak osigurača D II | kom | 4 |  | 0
26. | Tijelo osigurača DO 1 porculan | kom | 3 |  | 0
27. | Kapa osigurača DO 1 | kom | 4 |  | 0
28. | Prisjedni vijak osigurača DO 1 6 ili 10A | kom | 4 |  | 0
29. | Postolje osigurača NPO 00 / III sa rastavljačem | kom | 4 |  | 0
30. | RCD prekidač dvopolni 40A | kom | 4 |  | 0
31. | RCD prekidač četveropolni 40A | kom | 4 |  | 0
32. | Spojna – razvodna kutija IP 54 dim. 100x100mm | kom | 4 |  | 0
33. | Spojna – razvodna kutija IP 54 dim. 190x140mm | kom | 4 |  | 0
34. | Sabirnica bakrena 2/12 za šinu | kom | 4 |  | 0
35. | Križna spojnica 60x60 / III FeZn | kom | 3 |  | 0
36. | Križna spojnica 80x80 / III FeZn | kom | 2 |  | 0
37. | Križna spojnica 60x60/50 Cu | kom | 2 |  | 0
38. | Križna spojnica 80x80 / III inox/Cu | kom | 2 |  | 0
39. | Spojnica za Cu 50 uže tip Unimax Cu 6-50/2 | kom | 5 |  | 0
40. | Kabelska spojnica Raychem za kabele izol. umj. masom i presjekom vodiča 1,5-10 mm² | kom | 4 |  | 0
41. | Kabelska spojnica Raychem za kabele izol. umj. masom i presjekom vodiča 6-25 mm² | kom | 3 |  | 0
42. | Cijev zaštitna čelična plastificirana fleksibilna SAPA Ø 25mm | m | 4 |  | 0
43. | Cijev zaštitna gumirana Euroflex Ø 25mm | m | 4 |  | 0
44. | Cijev čelična zaštitna pocinčana 6/4“ dužine 3m | kom | 4 |  | 0
45. | Stopica Cu za prešanje 10 mm² vijak 8mm | kom | 4 |  | 0
46. | Stopica AlCu za prešanje 16-25 mm² vijak 8mm | kom | 4 |  | 0
47. | Stopica Haupa tuljak 1,5 do 10mm² | kom | 4 |  | 0
48. | Vezni tuljak Cu 1-10kV 10 mm² | kom | 4 |  | 0
49. | Vezni tuljak Al 1-10kV 16 mm² | kom | 4 |  | 0
50. | Vezni tuljak Al 1-10kV 25 mm² | kom | 4 |  | 0
51. | Stezaljka redna 12 x 2,5 mm² | kom | 4 |  | 0
52. | Stezaljka redna 12 x 4 mm² | kom | 4 |  | 0
53. | Stezaljka redna 12 x 6 mm² | kom | 4 |  | 0
54. | Stezaljka redna 12 x 10 mm² | kom | 3 |  | 0
55. | Stezaljka redna 12 x 16 mm² | kom | 2 |  | 0
56. | Stezaljka redna 12 x 25 mm² | kom | 4 |  | 0
57. | Čelično uže 5 mm, plastificirano | m | 4 |  | 0
58. | Žabica za čelično uže | kom | 4 |  | 0
59. | Utičnica šuko gumena, s poklopcem, IP 54 | kom | 4 |  | 0
60. | Utičnica šuko NŽ Plexo s poklopcem, 16A IP54 | kom | 4 |  | 0
61. | Utičnica GW 62227 3P IP 44 | kom | 4 |  | 0
62. | Utikač MPN 10 16A 3P IP 44 | kom | 4 |  | 0
63. | Natikač MPN 10 16A 3P IP 44 | kom | 4 |  | 0
64. | Adapter Euro / šuko 16A GW | kom | 4 |  | 0
65. | X OO A 2x16 mm² Elkalex | m | 4 |  | 0
66. | Zatezna stezaljka za 4x16 mm² ( stezaljka za kućni priključak SKS ) | kom | 4 |  | 0
67. | Kompresiona stezaljka za 16 mm² Al ( Dalis ) | kom | 4 |  | 0
68. | Plastificirani remen | kom | 4 |  | 0
69. | Ovjesna kolotura ili klizač | kom | 2 |  | 0
70. | Izolirana vijčana strujna stezaljka Pfister EP 95-13 16-95/1,5-10mm | kom | 4 |  | 0
71. | Vijak sa zatvorenim okom za stup M12 / 350 | kom | 2 |  | 0
72. | Nosač za zid ( svinjski rep ) ugradni | kom | 2 |  | 0
73. | Nosač za stup s vijkom | kom | 4 |  | 0
74. | Luxomat sa foto-okom | kom | 2 |  | 0
75. | Brava - polucilindar 40mm ( 30+10 ) za razvodne ormare | kom | 2 |  | 0
76. | Brava KO-10 za razvodne ormare | kom | 2 |  | 0
II. | OSNOVNI MATERIJAL - UKUPNO |  |  |  | 0
III. | POTROŠNI MATERIJAL
1. | Sprej WD 40 | kom | 2 |  | 0
2. | Silikonska mast | kg | 2 |  | 0
3. | Silikonski kit | kom | 2 |  | 0
4. | Perforirana traka pocinčana | kom | 2 |  | 0
5. | Gips | kg | 2 |  | 0
6. | Kontakt sprej | kom | 2 |  | 0
7. | Odvijač sprej | kom | 2 |  | 0
8. | Izolir vrpca plastična 19 x 10 m | kom | 2 |  | 0
9. | Inox čelična traka BAND-IT | kolut | 2 |  | 0
10. | Kopča za BAND-IT traku | kom | 2 |  | 0
11. | Vezica PVC 140 - 150 mm | kom | 2 |  | 0
12. | Vezica PVC 350 - 450 mm | kom | 2 |  | 0
13. | Dvokomponentno lijepilo za beton Hilti tip HY 150 | pak | 2 |  | 0
14. | Mrežasta čahura za beton Hilti | kom | 2 |  | 0
15. | Navojna šipka M12 cinčana | kom | 2 |  | 0
16. | Purpen pjena u spreju | kom | 2 |  | 0
III. | POTROŠNI MATERIJAL - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | OSNOVNI MATERIJAL |  |  |  | 0
III. | POTROŠNI MATERIJAL |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
U _____________, _______________ godine.
PONUDITELJ
MP
___________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)