## Uputa za popunjavanje
Popunjavaju se samo polja označena svijetlo plavom bojom, i to jediničnim cijenama bez PDV-a. Molimo ponuditelje da ne mijenjaju preostala polja. Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u rekapitulaciji pod stavkom "PDV (25%)" upisuje nulu (0). Za ponuditelje u sustavu PDV-a ova stavka će se automatski izračunati i nema potrebe za upisivanjem ičega.
OPĆINA OMIŠALJ

## Troškovnik
T R O Š K O V N I K
Predmet nabave: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Omišalj u 2022. godini
Evidencijski broj nabave: 11/22
R. br. | Opis | Jedinična mjera | Jedinična cijena | Količina | Iznos
I. | PRIPREMNI RADOVI
1 | Pozicioniranje i označavanje podzemnih instalacija na trasi. | m' |  | 50 | 0
2 | Krčenje raslinja, utovar i odvoz na deponij te ekološko zbrinjavanje. | m² |  | 10 | 0
3 | Rušenje stabala promjera cca 50 cm pri dnu, vađenje panjeva. Utovar i odvoz te ekološko zbrinjavanje. | kom |  | 10 | 0
4 | Rušenje stabala promjera cca 10-15 cm pri dnu, vađenje panjeva. Utovar i odvoz te ekološko zbrinjavanje. | kom |  | 10 | 0
5 | Strojno razbijanje rubnjaka utovar te ekološko zbrinjavanje. | m' |  | 100 | 0
6 | Ručno skidanje betonskih opločnika te utovar i odvoz na lokaciju koju odredi investitor bez obzira na udaljenost. | m² |  | 100 | 0
7 | Iskolčenje trase na terenu prije početka radova te osiguranje točaka u području zahvata da se radovima ne dovedu u pitanje njihove karakteristike. | m' |  | 50 | 0
8 | Skidanje znakova te njihovo ponovno postavljanje po završetku radova. | kom |  | 5 | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI - ISKOPI
1 | Strojno zarezivanje asfalta ili betona bez obzira na debljinu, utovar te ekološko zbrinjavanje. | m' |  | 100 | 0
2 | Strojno i ručno razbijanje asfalta bez obzira na debljinu, utovar te ekološko zbrinjavanje. | m² |  | 100 | 0
3 | Razbijanje AB ulice, utovar te ekološko zbrinjavanje. | m³ |  | 50 | 0
4 | Strojni široki i plitki iskop, utovar te ekološko zbrinjavanje. | m³ |  | 50 | 0
5 | Otkop humusa prosječne debljine 20 cm sa utovarom te ekološkim zbrinjavanjem. | m³ |  | 50 | 0
6 | Strojni iskop rova različitih dimenzija bez obzira na kategoriju s utovarom dijela iskopanog materijala u transportno sredstvo i ekološkim zbrinjavanjem, uz odlaganjem dijela materijala u stranu za potrebe zatrpavanja. | m³ |  | 5 | 0
7 | Ručni iskop tla B kategorije, utovar te ekološko zbrinjavanje. | m³ |  | 5 | 0
8 | Ručni iskop rahlog materijala ili tla C kategorije, utovar te ekološko zbrinjavanje. | m³ |  | 5 | 0
9 | Dobava, doprema i ručna ugradnja pijeska granulacije 0/4mm za posteljicu u kanal i oblogu za cijevi. | m³ |  | 10 | 0
10 | Zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa uz strojno nabijanje u slojevima. | m³ |  | 10 | 0
11 | Utovar materijala te ekološko zbrinjavanje. | m³ |  | 10 | 0
12 | Dobava, doprema, planiranje i strojno nabijanje mješovitog materijala za izradu nasipa (slojevi do 60 cm). U radove uračunati i geodetski radovi na određivanju visinskih kota vrha nasipa. | m³ |  | 50 | 0
13 | Dobava, doprema, planiranje i strojno zbijanje tampona, granulacije 0/63 mm u ceste. | m³ |  | 100 | 0
14 | Dobava, doprema te planiranje jalovine po pokosu nasipa u sloju od 15 cm. | m³ |  | 80 | 0
15 | Dobava, doprema te planiranje jalovine na nerazvrstanim cestama i parkiralištima. Rad uključuje i zbijanje valjkom do potrebne nosivosti. | m³ |  | 100 | 0
16 | Fino planiranje i profiliranje posteljice +/- 2,00cm sa strojnim zbijanjem. U radove uključeni geodetski radovi na određivanju visinskih kota posteljice. | m² |  | 50 | 0
17 | Izrada bankine sa drobljenim kamenim materijalom granulacije 16-32 mm. U radove uključena dobava i doprema materijala. | m² |  | 50 | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI - ISKOPI - UKUPNO |  |  |  | 0
III. | BETONSKI RADOVI
1 | Dobava, doprema, montaža, demontaža i čišćenje daščane oplate. | m² |  | 100 | 0
2 | Dobava, doprema, rezanje, savijanje, vezanje i ugradnja armaturnog željeza u betonske elemente. | kg |  | 50 | 0
3 | Dobava, doprema i ugradnja betona C20/25 za temelje zidova. | m³ |  | 5 | 0
4 | Dobava, doprema i ugradnja betona C20/25 za zidove. | m³ |  | 5 | 0
5 | Dobava, doprema i ugradnja betona C25/30 za nogostupe i ulice. | m³ |  | 5 | 0
6 | Izrada kamenog zida u betonu C20/25 tipa "gromača" (bez temelja). Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvršenje stavke. Obračun po m3. | m³ |  | 10 | 0
7 | Dobava i doprema materijala te izrada kamene obloge zida. Kamen se zida na bunju s obrađenim fugama. | m² |  | 5 | 0
8 | Betonski tipski rubnjaci. Dobava i ugradba betonskih rubnjaka 15x25x100 cm, betonsko pojačanje rubnjaka sa zadnje strane, betonom tlačne čvrstoće C16/20 | m |  | 20 | 0
9 | Parkovni rubnjaci. Dobava i ugradba betonskih tipskih parkovnih rubnjaka 8/25x100 cm, betonsko ojačanje rubnjaka sa stražnje strane, u betonu tlačne čvrstoće C 16/20 | m |  | 20 | 0
III. | BETONSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
IV. | RAZNO
1 | Podizanje kapa vodovodnih zasuna na novu niveletu. | kom |  | 2 | 0
2 | Podizanje okvira i poklopaca okana na novu niveletu. | kom |  | 2 | 0
3 | Dobava, doprema i ugradnja lijevano-željeznog okvira i poklopca 600/600 nosivosti 250 kN. | kom |  | 5 | 0
4 | Dobava, doprema i ugradnja rešetke za vodolovku | kom |  | 5 | 0
5 | Dobava, doprema i ugradnja PVC cijevi Ø110 mm. | m' |  | 10 | 0
6 | Izrada betonskog temelja JR dimenzija 80/80/80 cm. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvršenje stavke. | kom |  | 10 | 0
7 | Rad kombinirke na poslovima koji nisu definirani ovim troškovnikom. | sat |  | 10 | 0
8 | Rad NKV radnika. | sat |  | 10 | 0
IV. | RAZNO - UKUPNO |  |  |  | 0
V. | ASFALTERSKI RADOVI
1 | Izrada bitumenizirajućeg habajućeg sloja asfalta BNHS 16 u sloju debljine d=6 cm. | m² |  | 300 | 0
2 | Izrada habajućeg sloja nogostupa AB 8 u sloju debljine d=4 cm. | m² |  | 100 | 0
3 | Krpanje udarnih rupa na asfaltiranim površinama u Omišlju i Njivicama. Jedinična cijena uključuje sve radove potrebne za izvršenje opisanog rada: zarezivanje asfalta i obrada spoja bitumenskom emulzijom, iskop odlomljenog asfalta i lošeg materijala podloge do 25 cm debljine, odvoz materijala na deponiju do 10 km, dobava, dovoz i ručna ugradnja tampona 0-62 mm u sloju debljine 25 cm, zbijanje ugrađenog materijala te dobava, dovoz i ručna ugradnja asfalta BNHS 16 u sloju debljine 6 cm. | m² |  | 50 | 0
V. | ASFALTERSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI - ISKOPI |  |  |  | 0
III. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | RAZNO |  |  |  | 0
V. | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
U _____________, _______________ godine.
PONUDITELJ
MP
___________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)