## Uputa za popunjavanje
Popunjavaju se samo polja označena svijetlo plavom bojom, i to jediničnim cijenama bez PDV-a. Molimo ponuditelje da ne mijenjaju preostala polja. Naručitelj je u obrazac ubacio odgovarajuće formule za izračun cijene. Ukoliko je ponuđena cijena nula, odnosno ponuditelj stavku nudi besplatno obvezan je u polje predviđeno za upis cijene iste upisati iznos od 0,00 EUR (nula eura). Sve stavke troškovnika moraju biti popunjene. Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u rekapitulaciji pod stavkom "PDV (25%)" upisuje nulu (0). Za ponuditelje u sustavu PDV-a ova stavka će se automatski izračunati i nema potrebe za upisivanjem ičega. OPĆINA OMIŠALJ

## Troškovnik
T R O Š K O V N I K
Predmet nabave: Elektromontažni radovi za manifestacije u 2024. godini
Evidencijski broj nabave: 6/24
R. br. | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI/USLUGE
U iznos ponuđene cijene za svaku stavku uračunati sve troškove potrebne za realizaciju iste u cijelosti, izuzev troškova koji su uvršteni u ovaj Troškovnik kao izdvojene stavke (obuhvaćene rednim brojevima 2. i 3. ovog Troškovnika).
1.1. | Upotreba vozila | h | 30 |  | 0
1.2. | Upotreba auto košare | h | 20 |  | 0
1.3. | Doprema, montaža i spajanje opreme na čeličnom stupu JR | kom | 4 |  | 0
1.4. | Doprema, montaža i spajanje opreme na betonskom stupu HEP / JR | kom | 4 |  | 0
1.5. | Doprema, montaža i spajanje opreme na stablu | kom | 4 |  | 0
1.6. | Doprema, montaža i spajanje opreme na zgradi | kom | 4 |  | 0
1.7. | Doprema, montaža i spajanje opreme na zidnu konzolnu svjetiljku | kom | 4 |  | 0
1.8. | Doprema, montaža i spajanje opreme na nosivom čeličnom užetu ("sajli") s postavom i zatezanjem čeličnog užeta | kom | 4 |  | 0
1.9. | Izrada priključka za opremu na čeličnom stupu: bušenje stupa, uvlačenje kabela NYY 3x2,5, montaža priključnice za ukras, spajanje kabela na stupnu razdjelnicu, ugradnja / postava RCD sklopke i osigurača u stup | kom | 3 |  | 0
1.10. | Odspajanje, demontaža, utovar u kamion, doprema do skladišta te spremanje opreme | kom | 3 |  | 0
1.11. | Pregled ispravnosti opreme u radioni prije montaže | kom | 4 |  | 0
1.12. | Montaža samonosivog kabela | m' | 2 |  | 0
1.13. | Demontaža samonosivog kabela | m' | 2 |  | 0
1.14. | Montaža nosača na stup | kom | 2 |  | 0
1.15. | Montaža nosača na zid | kom | 2 |  | 0
1.16. | Montaža zatezne stezaljke | kom | 2 |  | 0
1.17. | Montaža kutne stezaljke | kom | 2 |  | 0
1.18. | Montaža spojnice za vodiče | kom | 2 |  | 0
1.19. | Montaža spojnice za izradu otcjepa | kom | 2 |  | 0
1.20. | Demontaža spojnice za izradu otcjepa | kom | 2 |  | 0
1.21. | Zamjena spojnice za izradu otcjepa | kom | 2 |  | 0
1.22. | Montaža nazidnog ormarića | kom | 2 |  | 0
1.23. | Opremanje ormarića | kom | 2 |  | 0
1.24. | Montaža (zamjena) luxomata i/ili foto-oka i/ili MTU | kom | 2 |  | 0
1.25. | Zamjena osigurača u niši JR | kom | 2 |  | 0
1.26. | Izrada plana privremene instalacije s nacrtima i osnovnim proračunima | kom | 2 |  | 0
1.27. | Nadzor nad radovima montaže privremene opreme, sigurnosni aspekt | kom | 2 |  | 0
1.28. | Provjera ispravnosti napojnih točaka za napajanje mreže dodatne rasvjete i utičnica | kom | 3 |  | 0
1.29. | Izvedba priključka na napojnoj točki | kom | 2 |  | 0
1.30. | Ispitivanje ispravnosti instalacije mjerenjem, provjera svih utičnica revitesterom zbog zaštite od napona dodira | kom | 3 |  | 0
1.31. | Provjera ispravnosti priključenih uređaja na privremenu mrežu prije priključenja te provjera u radu | kom | 3 |  | 0
1.32. | Najam opreme za dodatnu rasvjetu - reflektor | kom | 3 |  | 0
1.33. | Najam opreme za dodatnu rasvjetu - spojna mreža kabela i razvodnih ormara | kom | 2 |  | 0
1.34. | Najam opreme za dodatne utičnice - spojna mreža kabela, razvodnih ormara te priključnih ormara | kom | 2 |  | 0
1.35. | Intervencija po nalogu Naručitelja | kom | 2 |  | 0
1.36. | Dežurstvo električara tijekom manifestacije | h | 2 |  | 0
1.37. | Radni sat elektromontera KV | h | 3 |  | 0
1.38. | Radni sat elektromontera VKV | h | 3 |  | 0
1.39. | Radni sat ispitivača | h | 3 |  | 0
1.40. | Radni sat inženjera | h | 3 |  | 0
1. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI/USLUGE - UKUPNO |  |  |  | 0
2. | OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE
2.1. | Kabel PP00 3x2,5 mm² | m' | 4 |  | 0
2.2. | Kabel FG7R 3x2,5 mm² | m' | 4 |  | 0
2.3. | kabel FG7R 5x2,5 mm² | m' | 4 |  | 0
2.4. | Kabel PP/Y 3x1,5 mm² | m' | 4 |  | 0
2.5. | Kabel PP/Y 3x2,5 mm² | m' | 4 |  | 0
2.6. | Kabel PP/Y 4x1,5 mm² | m' | 4 |  | 0
2.7. | Vodič Cu P 2,5 mm² | m' | 4 |  | 0
2.8. | Vodič Cu P/F 6 mm² | m' | 4 |  | 0
2.9. | Vodič Cu P/F 16 mm² | m' | 4 |  | 0
2.10. | Patrona osigurača DII 6A ili 10A tip DZ | kom | 4 |  | 0
2.11. | Topivi umetak osigurača FRA 10A | kom | 4 |  | 0
2.12. | Topivi umetak osigurača PMV 10A | kom | 4 |  | 0
2.13. | Topivi umetak osigurača DO1 6 ili 10A | kom | 4 |  | 0
2.14. | Topivi umetak osigurača CH8 6 - 10A | kom | 4 |  | 0
2.15. | Topivi umetak osigurača NVO 0 10 do 35A | kom | 4 |  | 0
2.16. | Topivi umetak osigurača NVO 0 I>35A | kom | 4 |  | 0
2.17. | Topivi umetak osigurača NVO 1 | kom | 3 |  | 0
2.18. | Automatski osigurač jednopolni B 6A ili B 10A | kom | 4 |  | 0
2.19. | Automatski osigurač jednopolni B 16 do 25A | kom | 4 |  | 0
2.20. | Automatski osigurač tropolni B od 25 do 32A | kom | 4 |  | 0
2.21. | Sabirnica bakrena izolirana tropolna za AO - 16 mm² | kom | 4 |  | 0
2.22. | Nosač elemenata DIN šina 35 mm | kom | 2 |  | 0
2.23. | Tijelo osigurača D II DZ porculan | kom | 3 |  | 0
2.24. | Kapa osigurača D II | kom | 4 |  | 0
2.25. | Prisjedni vijak osigurača D II | kom | 4 |  | 0
2.26. | Tijelo osigurača DO 1 porculan | kom | 3 |  | 0
2.27. | Kapa osigurača DO 1 | kom | 4 |  | 0
2.28. | Prisjedni vijak osigurača DO 1 6 ili 10A | kom | 4 |  | 0
2.29. | Postolje osigurača NPO 00 / III sa rastavljačem | kom | 4 |  | 0
2.30. | RCD prekidač dvopolni 40A | kom | 4 |  | 0
2.31. | RCD prekidač četveropolni 40A | kom | 4 |  | 0
2.32. | Spojna - razvodna kutija dimenzija 100x100 mm, najmanje IP 54 ili jednakovrijedno | kom | 4 |  | 0
2.33. | Spojna - razvodna kutija dimenzija 190x140 mm, najmanje IP 54 ili jednakovrijedno | kom | 4 |  | 0
2.34. | Sabirnica bakrena 2/12 za šinu | kom | 4 |  | 0
2.35. | Križna spojnica 60x60 / III FeZn | kom | 3 |  | 0
2.36. | Križna spojnica 80x80 / III FeZn | kom | 2 |  | 0
2.37. | Križna spojnica 60x60/50 Cu | kom | 2 |  | 0
2.38. | Križna spojnica 80x80 / III inox/Cu | kom | 2 |  | 0
2.39. | Spojnica za Cu 50 uže tip Unimax Cu 6-50/2 | kom | 5 |  | 0
2.40. | Kabelska spojnica Raychem za kabele izol. umj. masom i presjekom vodiča 1,5-10 mm² | kom | 4 |  | 0
2.41. | Kabelska spojnica Raychem za kabele izol. umj. masom i presjekom vodiča 6-25 mm² | kom | 3 |  | 0
2.42. | Cijev zaštitna čelična plastificirana fleksibilna SAPA Ø 25 mm | m' | 4 |  | 0
2.43. | Cijev zaštitna gumirana Euroflex Ø 25 mm | m' | 4 |  | 0
2.44. | Cijev čelična zaštitna pocinčana 6/4“ dužine 3 m | kom | 4 |  | 0
2.45. | Stopica Cu za prešanje 10 mm² vijak 8 mm | kom | 4 |  | 0
2.46. | Stopica AlCu za prešanje 16-25 mm² vijak 8 mm | kom | 4 |  | 0
2.47. | Stopica Haupa tuljak 1,5 do 10mm² | kom | 4 |  | 0
2.48. | Vezni tuljak Cu 1-10kV 10 mm² | kom | 4 |  | 0
2.49. | Vezni tuljak Al 1-10kV 16 mm² | kom | 4 |  | 0
2.50. | Vezni tuljak Al 1-10kV 25 mm² | kom | 4 |  | 0
2.51. | Stezaljka redna 12 x 2,5 mm² | kom | 4 |  | 0
2.52. | Stezaljka redna 12 x 4 mm² | kom | 4 |  | 0
2.53. | Stezaljka redna 12 x 6 mm² | kom | 4 |  | 0
2.54. | Stezaljka redna 12 x 10 mm² | kom | 3 |  | 0
2.55. | Stezaljka redna 12 x 16 mm² | kom | 2 |  | 0
2.56. | Stezaljka redna 12 x 25 mm² | kom | 4 |  | 0
2.57. | Čelično uže 5 mm, plastificirano | m' | 4 |  | 0
2.58. | Žabica za čelično uže | kom | 4 |  | 0
2.59. | Utičnica šuko gumena, s poklopcem, najmanje IP 54 ili jednakovrijedno | kom | 4 |  | 0
2.60. | Utičnica šuko NŽ Plexo s poklopcem, 16A, najmanje IP54 ili jednakovrijedno | kom | 4 |  | 0
2.61. | Utičnica GW 62227 3P, najmanje IP 44 ili jednakovrijedno | kom | 4 |  | 0
2.62. | Utikač MPN 10 16A 3P, najmanje IP 44 ili jednakovrijedno | kom | 4 |  | 0
2.63. | Natikač MPN 10 16A 3P, najmanje IP 44 ili jednakovrijedno | kom | 4 |  | 0
2.64. | Adapter Euro / šuko 16A GW | kom | 4 |  | 0
2.65. | X OO A 2x16 mm² Elkalex | m' | 4 |  | 0
2.66. | Zatezna stezaljka za 4x16 mm² (stezaljka za kućni priključak SKS) | kom | 4 |  | 0
2.67. | Kompresiona stezaljka za 16 mm² Al (Dalis) | kom | 4 |  | 0
2.68. | Plastificirani remen | kom | 4 |  | 0
2.69. | Ovjesna kolotura ili klizač | kom | 2 |  | 0
2.70. | Izolirana vijčana strujna stezaljka Pfister EP 95-13 16-95/1,5-10mm | kom | 4 |  | 0
2.71. | Vijak sa zatvorenim okom za stup M12 / 350 | kom | 2 |  | 0
2.72. | Nosač za zid (svinjski rep) ugradni | kom | 2 |  | 0
2.73. | Nosač za stup s vijkom | kom | 4 |  | 0
2.74. | Luxomat sa foto-okom | kom | 2 |  | 0
2.75. | Brava - polucilindar 40 mm (30+10) za razvodne ormare | kom | 2 |  | 0
2.76. | Brava KO-10 za razvodne ormare | kom | 2 |  | 0
2. | OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE - UKUPNO |  |  |  | 0
3. | POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE
2.1. | Sprej WD 40 | kom | 2 |  | 0
2.2. | Silikonska mast | kg | 2 |  | 0
2.3. | Silikonski kit | kom | 2 |  | 0
2.4. | Perforirana traka pocinčana | kom | 2 |  | 0
2.5. | Gips | kg | 2 |  | 0
2.6. | Kontakt sprej | kom | 2 |  | 0
2.7. | Odvijač sprej | kom | 2 |  | 0
2.8. | Izolir vrpca plastična 19 x 10 m | kom | 2 |  | 0
2.9. | Inox čelična traka BAND-IT | kolut | 2 |  | 0
2.10. | Kopča za BAND-IT traku | kom | 2 |  | 0
2.11. | Vezica PVC 140 - 150 mm | kom | 2 |  | 0
2.12. | Vezica PVC 350 - 450 mm | kom | 2 |  | 0
2.13. | Dvokomponentno lijepilo za beton | pak | 2 |  | 0
2.14. | Mrežasta čahura za beton | kom | 2 |  | 0
2.15. | Navojna šipka M12 cinčana | kom | 2 |  | 0
2.16. | Purpen pjena u spreju | kom | 2 |  | 0
3. | POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI/USLUGE |  |  |  | 0
2. | OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE |  |  |  | 0
3. | POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
U _____________, _______________ godine.
PONUDITELJ
MP
___________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)