## Uputa za popunjavanje
Popunjavaju se samo polja označena svijetlo plavom bojom, i to jediničnim cijenama bez PDV-a. Molimo ponuditelje da ne mijenjaju preostala polja. Naručitelj je u obrazac ubacio odgovarajuće formule za izračun cijene. Ukoliko je ponuđena cijena nula, odnosno ponuditelj stavku nudi besplatno obvezan je u polje predviđeno za upis cijene iste upisati iznos od 0,00 EUR (nula eura). Sve stavke troškovnika moraju biti popunjene. Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u rekapitulaciji pod stavkom "PDV (25%)" upisuje nulu (0). Za ponuditelje u sustavu PDV-a ova stavka će se automatski izračunati i nema potrebe za upisivanjem ičega. OPĆINA OMIŠALJ

## Troškovnik
T R O Š K O V N I K
Predmet nabave: Uređenje igrališta dječjeg vrtića u Omišlju
Evidencijski broj nabave: 47/23
R. br. | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Čišćenje površine (cca. 100 m2) za uređenje igrališta s osiguranjem i ograđivanjem gradilišta za vrijeme izvođenja radova. U cijenu stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomoćna sredstva i transporti za izvedbu opisanog rada. Obračun po komplet izvedenoj stavci. | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Kompletna demontaža postojećih igrala i odvoz istih na deponij osiguran od strane izvršitelja. Igrala koja se trebaju zbrinuti su ljuljačka, vrtuljak, njihalica, pješčanik i dvije klackalice. Obračun po komadu demontirane i zbrinute sprave. | kom | 6 |  | 0
1.3. | Kompletna demontaža postojeće antitraumatske podloge i odvoz iste na deponij osiguran od strane izvršitelja. Obračun po m2 demontirane i zbrinute podloge. | m2 | 100 |  | 0
1. | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Plitki strojno-ručni iskop terena u sloju od 20 cm na lokaciji budućeg igrališta u svrhu formiranja radnog platoa za postavu tampona, bez obzira na kategoriju terena. Iskopani materijal potrebno je odvesti na deponij osiguran od strane izvršitelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu iskopa, te odvoz i zbrinjavanje istog. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 20 |  | 0
2.2. | Planiranje i valjanje posteljice od zemljanog materijala. Stavka obuhvaća uređenje posteljice, nasipavanje i razastiranje izravnavajućeg sloja od čistog sitnijeg materijala, grubo i fino planiranje, kao i sve radove vezane za nabavu i dopremu materijala i potpunu izradu posteljice. Formiranje poprečnog nagiba donje podloge 2-4% radi odvodnje. Posteljicu treba zbiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak min. Sz = 100%, odnosno modul stišljivosti metodom kružne ploče promjera 30 cm min. Ms ≥ 40 MN/m2. Obračun po m2 potpuno uređene i zbijene posteljice. | m2 | 100 |  | 0
2.3. | Izrada tamponskog sloja, koji se postavlja ispod sloja lijevane gume, u debljini od 20 cm. Materijal za izvedbu ovog sloja je drobljeni kamen frakcije 0-32 mm proizveden od zdrave, homogene i čvrste stijenske mase, a mora odgovarati važećim standardima. Tamponski sloj se razastire u sloju od 20 cm po cijeloj površini. Zbijenost gornje površine postavljenog sloja Ms ≥ 40 MN/m2 (ispitivanje kružnom pločom promjera 30 cm). Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje tampona po parceli, sa razastiranjem i planiranjem, kao i ostale radove vezane za izradu sloja tampona. Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog sloja u zbijenom stanju. | m3 | 20 |  | 0
2.4. | Dobava, doprema i ugradnja geotekstila min. 200 g/m2 na uređenu posteljicu. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, polaganje geotekstila po posteljici te sve potrebne radove i transporte. Obračun po m2 ugrađenog geotekstila. | m2 | 100 |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
3. | BETONSKI RADOVI
3.1. | Nabava, doprema, strojna ugradnja i njegovanje betona razreda tlačne čvrstoće C20/25 za betonske temelje igrala. Temelji je potrebno izvesti sukladno dimenzijama i uvjetima za ugradnju ponuđenih igrala. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabava, transport, strojna ugradnja sa zbijanjem i njegovanje ugrađenog betona polijevanjem, kao i sav potreban materijal, oplata i rad ljudi i strojeva, iskop i zbrinjavanje materijala koji se iskopa na lokaciji temelja, te naknadno vraćanje materijala za zasipavanje oko samog temelja. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 4 |  | 0
3. | BETONSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
4. | ANTITRAUMATSKA PODLOGA I IGRALA
4.1. | Dobava, priprema i izvedba lijevane sigurnosne antitraumatske gumene podloge minimalne debljine 47 mm na površini igrališta. Podloga se sastoji od osnovnog (nosivog) sloja izvedenog od mješavine SBR granula granulacije 2-8 mm i PU veziva ukupne debljine minimalno 35 mm, te gornjeg sloja u boji izvedenog od mješavine EPDM granula granulacije 1-4 m i PU veziva ukupne debljine minimalno 12 mm. Završni sloj otporan na atmosferske uvjete i habanje. Podloga se izvodi na unaprijed pripremljenoj i zbijenoj podlozi od kamenog drobljenca. Izvedba podloge s ornamentima u bojama prema izboru Naručitelja, minimalno 3 boje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, strojeve, alate, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m2 ugrađene gumene podloge.
4.1.1. | Dobava, doprema i ugradnja SBR temeljnog sloja antitraumatske podloge u minimalnoj debljini od 35 mm. | m2 | 100 |  | 0
4.1.2. | Dobava, doprema i ugradnja EPDM završnog sloja antitraumatske podloge u minimalnoj debljini od 12 mm. Izvedba podloge s ornamentima u bojama prema izboru Naručitelja, minimalno 3 boje. | m2 | 100 |  | 0
4.2. | IGRALO KLACKALICA: - dimenzije (d x š x v): 3,10 x 0,40 x 0,90 m +/- 10%. - prilagođeno za uzrast: 3-14 godina - maks. broj djece: 2 - maks. visina pada: 100,00 cm - maks. površina sigurnosne zone: 11,50 m2. Materijali izrade: - klackalica izrađena od galvaniziranog čelika, dodatno plastificirana - vrhovi greda zaštićeni gumenim kapicama, a vijci plastičnim ili gumenim kapicama - sjedalice izrađene od visokokvalitetnih HPL ploča otpornih na vremenske utjecaje te na vandalizam. Ugradnja igrala na prethodno pripremljeni betonski temelj. Boja igrala po izboru Naručitelja. U cijenu je uključena dostava i montaža, te sav potreban spojni pribor i pomoćna sredstva za montažu, kao i svi radovi potrebni za dovođenje igrala do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu ugrađenog igrala. | kom | 2 |  | 0
4.3. | IGRALO VRTULJAK: - dimenzije (d x š x v): 1,2 x 1,2 x 0,70 m +/- 10%. - prilagođeno za uzrast: 3-12 godina - maks. broj djece: 6 - maks. visina pada: 100,00 cm - maks. površina sigurnosne zone: 21,00 m2. Materijali izrade: - konstrukcija vrtuljka izrađena od galvaniziranog i plastificiranog čelika - platforme za stajanje te sjedalice izrađene od vodonepropusnih HPL ploča koje su otporne na vremenske utjecaje i vandalizam - rukohvati izrađeni od inoxa - vijci na igralu zaštićeni plastičnim podlošcima i kapicama. Ugradnja igrala na prethodno pripremljeni betonski temelj. Boja igrala po izboru Naručitelja. U cijenu je uključena dostava i montaža, te sav potreban spojni pribor i pomoćna sredstva za montažu, kao i svi radovi potrebni za dovođenje igrala do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu ugrađenog igrala. | kom | 1 |  | 0
4.4. | IGRALO NJIHALICA NA OPRUZI: - dimenzije (d x š x v): 1,10 x 1,10 x 0,50 m +/- 10%. - prilagođeno za uzrast: 1-12 godina - maks. broj djece: 4 - maks. visina pada: 60,00 cm - maks. površina sigurnosne zone: 12,50 m2. Materijali izrade: - njihalica izrađena od visokokvalitetnih HPL ploča otpornih na vremenske utjecaje te na vandalizam - opruga njihalice plastificirana radi dodatne zaštite korisnika - držači za ruke i noge izrađeni od plastike ili metala - vijci na igralu zaštićeni plastičnim ili gumenim podlošcima i kapicama. Ugradnja igrala na prethodno pripremljeni betonski temelj. Boja igrala po izboru Naručitelja. U cijenu je uključena dostava i montaža, te sav potreban spojni pribor i pomoćna sredstva za montažu, kao i svi radovi potrebni za dovođenje igrala do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu ugrađenog igrala. | kom | 1 |  | 0
4.5. | IGRALO LJULJAČKA S 3 SJEDALICE: - dimenzije (d x š x v): 5,50 x 2,00 x 2,40 m +/- 10%. - prilagođeno za uzrast: 1-14 godina - maks. broj djece: 3 - maks. visina pada: 130,00 cm - maks. površina sigurnosne zone: 35,00 m2. Materijali izrade: - horizontalna nosiva greda izrađena od čeličnih vruće pocinčanih i plastificiranih cijevi pravokutnog presjeka i čeličnih vruće pocinčanih i plastificiranih ploča - nosivi stupovi izrađeni od čeličnih vruće pocinčanih i plastificiranih cijevi minimalnog presjeka 80 x 80 mm, zaštićeni od vanjskih utjecaja kapicama na vrhu - lanci od inoxa, okretni mehanizam od inoxa za sprečavanje uvijanja lanca i bešumno ljuljanje - ergonomske gumirane anti šok sjedalice sa inox prihvatnicima lanca (2 kom. ravnih sjedalica i 1 kom. sigurnosna sjedalica) - vijci na igralu zaštićeni plastičnim ili gumenim podlošcima i kapicama. Ugradnja igrala na prethodno pripremljeni betonski temelj. Boja igrala po izboru Naručitelja. U cijenu je uključena dostava i montaža, te sav potreban spojni pribor i pomoćna sredstva za montažu, kao i svi radovi potrebni za dovođenje igrala do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu ugrađenog igrala. | kom | 1 |  | 0
4.6. | KOMBINIRANO IGRALO: - dimenzije (d x š x v): 3,50 x 2,80 x 3,20 m +/- 10%. - prilagođeno za uzrast: 3-14 godina - maks. broj djece: 8 - maks. visina pada: 120,00 cm - maks. površina sigurnosne zone: 28,50 m2. Igralo se sastoji od minimalno slijedećih konstruktivnih elemenata: - platforma s krovom, stepenicama od konopa na lučnoj konstrukciji i toboganom visine maks. 120 cm. - penjalica sa konopom sa čeličnom jezgrom i kosim elementom za penjanje od HPL-a sa ugrađenih min. 4 grifa (rukohvata), koja je sa platformom spojena PP cijevi dužine 120 cm unutrašnjeg promjera cijevi 60 cm. Materijali izrade: - nosivi stupovi izrađeni od čeličnih vruće pocinčanih i plastificiranih cijevi minimalnog presjeka 80 x 80 mm, zaštićeni od vanjskih utjecaja kapicama na vrhu - konstrukcije platformi čelične vruće pocinčane i plastificirane - krovovi, ogradni paneli, bočne stranice tobogana izrađeni od HDPE ploča otpornih na atmosferske uvjete - ergonomski grifovi (rukohvati) izrađeni od poliesterske smole s mineralnim punilima - užad izrađena od polipropilenskih konopa s čeličnom pocinčanom jezgrom promjera min. 16 mm, spojenih otpornim plastičnim, čeličnim ili aluminijskim elementima - vijci na igralu zaštićeni plastičnim ili gumenim podlošcima i kapicama. Ugradnja igrala na prethodno pripremljeni betonski temelj. Boja igrala po izboru Naručitelja. U cijenu je uključena dostava i montaža, te sav potreban spojni pribor i pomoćna sredstva za montažu, kao i svi radovi potrebni za dovođenje igrala do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu ugrađenog igrala. | kom | 1 |  | 0
4. | ANTITRAUMATSKA PODLOGA I IGRALA - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | ANTITRAUMATSKA PODLOGA I IGRALA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
U _____________, _______________ godine.
PONUDITELJ
MP
___________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)