## Troškovnik
T R O Š K O V N I K
Predmet nabave: Održavanje elektro opreme i instalacija u 2022. godini
Evidencijski broj nabave: 66/21
R. br. | Opis | Jedinična mjera | Jedinična cijena | Količina | Iznos
I. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI (BEZ MATERIJALA)
1 | Upotreba kombi vozila na radovima održavanja javne rasvjete | h |  | 10 | 0
2 | Korištenje vozila na radovima održavanja - Troškovi po pređenom km | km |  | 20 | 0
3 | Zamjena žarulje | kom |  | 10 | 0
4 | Zamjena ostalih elemenata armature - zamjena grla | kom |  | 5 | 0
5 | Zamjena ostalih elemenata armature - zamjena prigušnice | kom |  | 5 | 0
6 | Zamjena ostalih elemenata armature, zamjena startera, propaljivača | kom |  | 5 | 0
7 | Zamjena ostalih elemenata svjetiljke | kom |  | 5 | 0
8 | Zamjena automatskog osigurača | kom |  | 5 | 0
9 | Zamjena topivog umetka osigurača | kom |  | 10 | 0
10 | Traženje podzemnih instalacija instrumentom ili mjernim kolima | m |  | 50 | 0
11 | Traženje kvara na podzemnom kabelu mjerenjem | kom |  | 3 | 0
12 | Traženje kvara u podzemnom kabelu mjernim kolima | kom |  | 1 | 0
13 | Traženje kvara na zračnoj mreži JR | kom |  | 2 | 0
14 | Preventivno naponsko ispitivanje kabela (nakon kvara i sl.) | kom |  | 2 | 0
15 | Mjerenje otpora uzemljivača | kom |  | 2 | 0
16 | Ispitivanje ispravnosti instalacije mjerenjem | kom |  | 3 | 0
17 | Zamjena osigurača u niši | kom |  | 5 | 0
18 | Radni sat elektro montera KV | h |  | 10 | 0
19 | Radni sat elektromontera VKV | h |  | 10 | 0
20 | Radni sat ispitivača | h |  | 5 | 0
21 | Radni sat inženjera | h |  | 5 | 0
22 | Montaža samostojećeg ormara (poliesterskog) SRO | kom |  | 1 | 0
23 | Opremanje upravljačko razvodnog ormara SRO | kom |  | 2 | 0
24 | Montaža uzidnog ormarića | kom |  | 2 | 0
25 | Montaža nazidnog ormarića | kom |  | 2 | 0
26 | Opremanje ormarića | kom |  | 4 | 0
27 | Intervencija | kom |  | 5 | 0
28 | Štemanje zida za izradu nove instalacije | m |  | 5 | 0
29 | Zamjena šuko utičnice na zidu | kom |  | 4 | 0
30 | Zamjena prekidača na zidu | kom |  | 4 | 0
31 | Demontaža svjetiljke sa stropa / plafona | kom |  | 3 | 0
32 | Montaža svjetiljke na strop / plafon | kom |  | 3 | 0
33 | Hitne intervencije elektro montera | h |  | 20 | 0
34 | Usluga auto košare | h |  | 20 | 0
35 | Dobava i zamjena bravica na razvodnim ormarima | kom |  | 10 | 0
36 | Dobava i zamjena plastičnih vrata razvodnih ormara | kom |  | 10 | 0
I. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI (BEZ MATERIJALA) - UKUPNO |  |  |  | 0
II. | MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME
1 | Žarulja R63 60W 220V E27 | kom |  | 4 | 0
2 | Žarulja HAL 230V E27 40W-100W | kom |  | 5 | 0
3 | Fluo cijev 18W | kom |  | 10 | 0
4 | Fluo cijev 36W | kom |  | 10 | 0
5 | Fluo cijev 58W | kom |  | 5 | 0
6 | Žarulja FC Dulux 13W-T Gx24 d-2 | kom |  | 5 | 0
7 | Žarulja FC Dulux 18W-T Gx24 d-2 | kom |  | 10 | 0
8 | Žarulja FC 26W G24d-3 | kom |  | 10 | 0
9 | Žarulja halogena 150W R7s 78-82mm | kom |  | 4 | 0
10 | Žarulja halogena 500W R7s 117mm | kom |  | 4 | 0
11 | Žarulja halogena 1000W R7s | kom |  | 3 | 0
12 | Žarulja metalhalogena HQI 70W R7s | kom |  | 2 | 0
13 | Žarulja metalhalogena HQI 150W R7s | kom |  | 2 | 0
14 | Žarulja Dicro halogena 50W 230V GU10 | kom |  | 10 | 0
15 | Žarulja Dicro 12V 50W GU 5,3 UV zaštita | kom |  | 8 | 0
16 | Žarulja PAR 20 50W 230V E27 | kom |  | 8 | 0
17 | Žarulja PAR 30 75W 230V E27 | kom |  | 8 | 0
18 | Žarulja AR111 12V 75W od 8º do 45º | kom |  | 8 | 0
19 | Žarulja 12V 20W GU 4 | kom |  | 4 | 0
20 | Prigušnica za MH 70W | kom |  | 1 | 0
21 | Prigušnica za MH 150W | kom |  | 1 | 0
22 | Prigušnica za FC 13W | kom |  | 2 | 0
23 | Prigušnica za Fluo 18W | kom |  | 5 | 0
24 | Prigušnica za Fluo 36W | kom |  | 5 | 0
25 | Prigušnica za Fluo 58W | kom |  | 2 | 0
26 | Prigušnica 18W za Dulux T | kom |  | 3 | 0
27 | Starter za fluo cijev 4 do 65W | kom |  | 10 | 0
28 | Propaljivač za NaVt 70 - 150 W | kom |  | 2 | 0
29 | Grlo porculan E 14 | kom |  | 3 | 0
30 | Grlo porculan E 27 | kom |  | 5 | 0
31 | Grlo 2G11 | kom |  | 3 | 0
32 | Grlo Gx24 d-2 | kom |  | 3 | 0
33 | Grlo za jodne reflektore | kom |  | 4 | 0
34 | Patrona osigurača DII 6A - 25A tip DZ | kom |  | 10 | 0
35 | Patrona osigurača DIII 35A | kom |  | 5 | 0
36 | Patrona osigurača DIII 50A | kom |  | 2 | 0
37 | Topivi umetak osigurača FRA 10A | kom |  | 3 | 0
38 | Topivi umetak osigurača PMV 10A | kom |  | 4 | 0
39 | Topivi umetak osigurača DO1 6 ili 10A | kom |  | 5 | 0
40 | Topivi umetak osigurača CH8 6 – 10A | kom |  | 5 | 0
41 | Topivi umetak osigurača NVO 0 10 do 35A | kom |  | 6 | 0
42 | Topivi umetak osigurača NVO 0 I>35A | kom |  | 3 | 0
43 | Topivi umetak osigurača NVO 1 | kom |  | 3 | 0
44 | Automatski osigurač jednopolni B 6A ili B 10A | kom |  | 5 | 0
45 | Automatski osigurač jednopolni B 16 do 25A | kom |  | 5 | 0
46 | Automatski osigurač tropolni B od 25 do 32A | kom |  | 5 | 0
47 | Sabirnica bakrena izolirana tropolna za AO - 16 mm² | kom |  | 3 | 0
48 | Nosač elemenata DIN šina 35mm | kom |  | 2 | 0
49 | Tijelo osigurača D II DZ porculan | kom |  | 2 | 0
50 | Kapa osigurača D II | kom |  | 2 | 0
51 | Prisjedni vijak osigurača D II | kom |  | 2 | 0
52 | Tijelo osigurača DO 1 porculan | kom |  | 2 | 0
53 | Kapa osigurača DO 1 | kom |  | 2 | 0
54 | Prisjedni vijak osigurača DO 1 6 ili 10A | kom |  | 2 | 0
55 | Postolje osigurača NPO 00 / III sa rastavljačem | kom |  | 3 | 0
56 | RCD prekidač dvopolni 40A | kom |  | 3 | 0
57 | RCD prekidač četveropolni 40A | kom |  | 2 | 0
58 | Spojna – razvodna kutija IP 54 dim. 100x100mm | kom |  | 5 | 0
59 | Spojna – razvodna kutija IP 54 dim. 190x140mm | kom |  | 2 | 0
60 | Trafo 230V/12V 100VA u kutiji IP67 | kom |  | 1 | 0
61 | Sklopnik 230V 50Hz 3F NO 25A | kom |  | 2 | 0
62 | Tipkalo za ugradnju na panel / vrata 1NO+1NC | kom |  | 4 | 0
63 | Prekidač zidni obični | kom |  | 3 | 0
64 | Prekidač zidni izmjenični | kom |  | 2 | 0
65 | Prekidač zidni križni | kom |  | 1 | 0
66 | Utikač šuko | kom |  | 3 | 0
67 | Utikač trofazni 5P kutni | kom |  | 1 | 0
68 | Utičnica šuko zidna | kom |  | 2 | 0
69 | Utičnica šuko zidna dvostruka | kom |  | 2 | 0
70 | Utičnica šuko NŽ Plexo s poklopcem, 16A IP54 | kom |  | 2 | 0
71 | Utičnica GW 62227 3P IP 44 | kom |  | 1 | 0
72 | Utikač MPN 10 16A 3P IP 44 | kom |  | 1 | 0
73 | Natikač MPN 10 16A 3P IP 44 | kom |  | 1 | 0
74 | Adapter Euro / šuko 16A GW | kom |  | 2 | 0
75 | Kabel PP00 3x2,5 mm² | m |  | 10 | 0
76 | Kabel PP/L 3x0,75 mm² | m |  | 10 | 0
77 | Kabel PP/L 3x2,5 mm² | m |  | 10 | 0
78 | kabel PP/L 5x2,5 mm² | m |  | 10 | 0
79 | Kabel PP/Y 3x1,5 mm² | m |  | 10 | 0
80 | Kabel PP/Y 3x2,5 mm² | m |  | 10 | 0
81 | Kabel PP/Y 4x1,5 mm² | m |  | 10 | 0
82 | Vodič Cu P 1,5 mm² | m |  | 50 | 0
83 | Vodič Cu P 2,5 mm² | m |  | 50 | 0
84 | Vodič Cu P/F 6 mm² | m |  | 10 | 0
85 | Sabirnica bakrena PE izolirana | kom |  | 3 | 0
86 | Sabirnica bakrena 2/12 za šinu | kom |  | 3 | 0
87 | Sabirnica bakrena 7/16 za šinu | kom |  | 3 | 0
88 | Križna spojnica 60x60 / III FeZn | kom |  | 2 | 0
89 | Križna spojnica 80x80 / III FeZn | kom |  | 2 | 0
90 | Križna spojnica 60x60/50 Cu | kom |  | 2 | 0
91 | Križna spojnica 80x80 / III inox/Cu | kom |  | 2 | 0
92 | Spojnica za Cu 50 uže tip Unimax Cu 6-50/2 | kom |  | 2 | 0
93 | Kabelski završetak Raychem za kabele izol. umj. masom i presjekom vodiča 6-35 mm² | kom |  | 2 | 0
94 | Kabelska spojnica Raychem za kabele izol. umj. masom i presjekom vodiča 6-25 mm² | kom |  | 2 | 0
95 | Cijev zaštitna, čelična, plastificirana, fleksibilna, SAPA Ø 25mm | m |  | 10 | 0
96 | Cijev zaštitna gumirana Euroflex Ø 25mm | m |  | 10 | 0
97 | Cijev čelična zaštitna pocinčana 6/4“ dužine 3m | kom |  | 2 | 0
98 | Kanalica 15x15mm, bijela | m |  | 5 | 0
99 | Kanalica 20x40mm, bijela | m |  | 5 | 0
100 | Stopica Cu za prešanje 10 mm² vijak 8mm | kom |  | 5 | 0
101 | Stezaljka za N/PE tipa DZ | kom |  | 4 | 0
102 | Stopica Haupa tuljak 10-15 | kom |  | 50 | 0
103 | Vezni tuljak Cu 1-10kV 10 mm² | kom |  | 8 | 0
104 | Stezaljka redna za DIN šinu 35mm - 2,5 mm² | kom |  | 10 | 0
105 | Stezaljka redna za DIN šinu 35mm - 4 mm² | kom |  | 10 | 0
106 | Stezaljka redna za DIN šinu 35mm - 10 mm² | kom |  | 10 | 0
107 | Stezaljka redna za DIN šinu 35mm - 25 mm² | kom |  | 10 | 0
108 | Stezaljka redna 12 x 2,5 mm² | kom |  | 2 | 0
109 | Stezaljka redna 12 x 4 mm² | kom |  | 2 | 0
110 | Stezaljka redna 12 x 6 mm² | kom |  | 1 | 0
111 | Stezaljka redna 12 x 10 mm² | kom |  | 1 | 0
112 | Stezaljka redna 12 x 16 mm² | kom |  | 1 | 0
113 | Stezaljka redna 12 x 25 mm² | kom |  | 1 | 0
114 | Brava - polucilindar 40mm (30+10) za razvodne ormare | kom |  | 1 | 0
115 | Brava KO-10 za razvodne ormare | kom |  | 1 | 0
116 | Ormar SRO tip 1 za ugradnju na postolje | kom |  | 1 | 0
117 | Vrata razvodnog ormara tipa PO-1 | kom |  | 2 | 0
118 | Ormar razvodni nadgradni IP 54 tipa PO-1, prazan | kom |  | 1 | 0
119 | Nosiva ploča za razvodni ormar | kom |  | 1 | 0
II. | MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME - UKUPNO |  |  |  | 0
III. | POTROŠNI MATERIJAL
1 | Sprej WD 40 | kom |  | 1 | 0
2 | Silikonska mast | kg |  | 0.25 | 0
3 | Silikonski kit | kom |  | 1 | 0
4 | Perforirana traka pocinčana | kom |  | 1 | 0
5 | Gips | kg |  | 5 | 0
6 | Kontakt sprej | kom |  | 1 | 0
7 | Odvijač sprej | kom |  | 1 | 0
8 | Izolir vrpca plastična 19x10m | kom |  | 3 | 0
9 | Inox čelična traka BAND-IT | kolut |  | 0.5 | 0
10 | Kopča za BAND-IT traku | kom |  | 6 | 0
11 | Vezica PVC 140 - 150mm | kom |  | 100 | 0
12 | Vezica PVC 350 – 450mm | kom |  | 50 | 0
13 | Tipla PVC fi 6mm s vijkom | kom |  | 10 | 0
14 | Tipla PVC fi 8mm s vijkom | kom |  | 10 | 0
15 | Dvokomponentno lijepilo za beton Hilti tip HY 150 | pak |  | 1 | 0
16 | Mrežasta čahura za beton Hilti | kom |  | 4 | 0
17 | Navojna šipka M8 cinčana | kom |  | 1 | 0
18 | Purpen pjena u sprayu | kom |  | 1 | 0
III. | POTROŠNI MATERIJAL - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI (BEZ MATERIJALA) - UKUPNO |  |  |  | 0
II. | MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME - UKUPNO |  |  |  | 0
III. | POTROŠNI MATERIJAL - UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
U _____________, _______________ godine.
PONUDITELJ
MP
___________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)