## Uputa za popunjavanje
Popunjavaju se samo polja označena svijetlo plavom bojom, i to jediničnim cijenama bez PDV-a. Molimo ponuditelje da ne mijenjaju preostala polja. Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u rekapitulaciji pod stavkom "PDV (25%)" upisuje nulu (0). Za ponuditelje u sustavu PDV-a ova stavka će se automatski izračunati i nema potrebe za upisivanjem ičega.
OPĆINA OMIŠALJ

## Troškovnik
T R O Š K O V N I K
Predmet nabave: Usluge projektiranja krovnih fotonaponskih elektrana na području Općine Omišalj
Evidencijski broj nabave: 42/22
R. br. | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1 | Održavanje javne tribine na temu energetske učinkovitosti i krovnih fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama i višestambenim zgradama u terminima i na lokacijama koje će odrediti Naručitelj. Naručitelj će osigurati adekvatan prostor za održavanje tribina te Ponuditelja obavijestiti o lokaciji i terminu održavanja minimalno 15 dana prije održavanja tribine. | kom | 2 |  | 0
2 | Izrada glavnog elektrotehničkog projekta krovne fotonaponske elektrane za vlastite potrebe nazivne snage do 6 kW (monofazni priključak), što uključuje: - obilazak lokacije u dogovoru s vlasnikom/vlasnicima građevine, - provjera da li građevina posjeduje dokaz legalnosti (uporabna dozvola, rješenje o izvedenom stanju), - ishođenje elektroenergetske suglasnosti od strane HEP - ODS d.o.o., - izjava ovlaštenog inženjera da je građevina obuhvaćena ovim projektom "jednostavna građevina" sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20), - izrada statičkog proračuna za krovnu konstrukciju na kojoj se postavlja fotonaponska elektrana od strane ovlaštenog inženjera građevine, - izrada troškovnika fotonaponske elektrane. | kom | 10 |  | 0
3 | Izrada glavnog elektrotehničkog projekta krovne fotonaponske elektrane za vlastite potrebe nazivne snage do 20 kW (trofazni priključak), što uključuje: - obilazak lokacije u dogovoru s vlasnikom/vlasnicima građevine, - provjera da li građevina posjeduje dokaz legalnosti (uporabna dozvola, rješenje o izvedenom stanju), - ishođenje elektroenergetske suglasnosti od strane HEP - ODS d.o.o., - izjava ovlaštenog inženjera da je građevina obuhvaćena ovim projektom "jednostavna građevina" sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20), - izrada statičkog proračuna za krovnu konstrukciju na kojoj se postavlja fotonaponska elektrana od strane ovlaštenog inženjera građevine, - izrada troškovnika fotonaponske elektrane. | kom | 24 |  | 0
4 | Izrada glavnog elektrotehničkog projekta krovne fotonaponske elektrane za vlastite potrebe nazivne snage od 20 do 30 kW (trofazni priključak), što uključuje: - obilazak lokacije u dogovoru s vlasnikom/vlasnicima građevine, - provjera da li građevina posjeduje dokaz legalnosti (uporabna dozvola, rješenje o izvedenom stanju), - ishođenje elektroenergetske suglasnosti od strane HEP - ODS d.o.o., - izjava ovlaštenog inženjera da je građevina obuhvaćena ovim projektom "jednostavna građevina" sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20), - izrada statičkog proračuna za krovnu konstrukciju na kojoj se postavlja fotonaponska elektrana od strane ovlaštenog inženjera građevine, - izrada troškovnika fotonaponske elektrane. | kom | 6 |  | 0
REKAPITULACIJA
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV (25%): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
U _____________, _______________ godine.
PONUDITELJ
MP
___________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)