## Uputa za popunjavanje
Popunjavaju se samo polja označena svijetlo plavom bojom, i to jediničnim cijenama bez PDV-a. Molimo ponuditelje da ne mijenjaju preostala polja. Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u rekapitulaciji pod stavkom "PDV (25%)" upisuje nulu (0). Za ponuditelje u sustavu PDV-a ova stavka će se automatski izračunati i nema potrebe za upisivanjem ičega.
OPĆINA OMIŠALJ

## Troškovnik
T R O Š K O V N I K
Predmet nabave: Nabava i montaža blagdanskih dekoracija
Evidencijski broj nabave: 43/22
R. br. | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1 | Svjetleća linija: LED, 220V, IP44 180, 18m, hladno bijela, zeleni kabel | kom | 26 |  | 0
2 | Priključni kabel: SLR, LED, zeleni kabel | kom | 16 |  | 0
3 | Kugla 3D: SL, LED, fi 50 cm (2 priključna na set od 6 kugli), hladno bijela | kom | 8 |  | 0
4 | Poklon 3D: SL, SC, LED, dim. 170 x 140 x 130 cm, hladno bijeli | kom | 1 |  | 0
5 | Poklon 3D: SL, SC, LED, dim. 80 x 125 x 100 cm, hladno bijeli | kom | 1 |  | 0
6 | Produžni kabel: SLR, 1 m, zeleni kabel | kom | 6 |  | 0
7 | Produžni kabel: SLR, 3 m, zeleni kabel | kom | 6 |  | 0
8 | Produžni kabel: SLR, 5 m, zeleni kabel | kom | 9 |  | 0
9 | Sitni potrošni materijal: Vijci, tiple, razvodne kutije, spojnice, vezice… | kpl | 1 |  | 0
10 | Montaža svih rasvjetnih elemenata i njihovo puštanje u pogon: Stavka uključuje i trošak za autodizalicu, kompletnog transporta do lokacije. | kpl | 1 |  | 0
11 | Provjera ispravnosti svih elemenata na lokaciji priključka rasvjetnih elemenata: Ako se rasvjetni elementi napajaju direktno iz razvodnih ormara isti moraju biti opremljeni FID sklopkom 63/0,03A. Ako FID sklopka nije prisutna u ormaru prilikom spajanja rasvjetnih elemenata mora se dobaviti i postaviti novu FID sklopku gore navedenih stavki: 63/0.03A. Eventualna potreba za dobavom i montažom FID sklopke mora biti uključena u cijenu stavke. Cijena se daje po priključnom mjestu (svaki razvodni ormar, stup javne rasvjete te sva ostala priključna mjesta sa kojeg se napaja bilo koji ukrasni element). | kom | 5 |  | 0
REKAPITULACIJA
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV (25%): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
U _____________, _______________ godine.
PONUDITELJ
MP
___________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)