## Uputa za popunjavanje
Popunjavaju se samo polja označena svijetlo plavom bojom, i to jediničnim cijenama bez PDV-a. Molimo ponuditelje da ne mijenjaju preostala polja. Naručitelj je u obrazac ubacio odgovarajuće formule za izračun cijene. Ukoliko je ponuđena cijena nula, odnosno ponuditelj stavku nudi besplatno obvezan je u polje predviđeno za upis cijene iste upisati iznos od 0,00 EUR (nula eura). Sve stavke troškovnika moraju biti popunjene. Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u rekapitulaciji pod stavkom "PDV (25%)" upisuje nulu (0). Za ponuditelje u sustavu PDV-a ova stavka će se automatski izračunati i nema potrebe za upisivanjem ičega. OPĆINA OMIŠALJ

## Troškovnik
T R O Š K O V N I K
Predmet nabave: Dobava i ugradnja sustava vatrodojave
Evidencijski broj nabave: 58/23
R. br. | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1. | Demontaža, odspajanje i zbrinjavanje postojeće te dobava, montaža i spajanje vatrodojavne adresibilne mikroprocesorske centrale s min. 2 petlje i 240 adresa, komplet sa svim relejnim izlazima te mrežnim karticama. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu instalirane i u funkciju stavljene vatrodojavne centrale. | kom | 1 |  | 0
2. | Akumulatorska baterija rezervnog napajanja, 12 V, 18 Ah. U jediničnu cijenu uračunati trošak dobave, isporuke te sve ostale troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
3. | Demontaža, odspajanje i zbrinjavanje postojećih te dobava, montaža i spajanje adresibilnih optičkih javljača dima. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu instaliranog i u funkciju stavljenog javljača. | kom | 98 |  | 0
4. | Demontaža, odspajanje i zbrinjavanje postojećih te dobava, montaža i spajanje adresibilnih termičkih javljača. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu instaliranog i u funkciju stavljenog javljača. | kom | 12 |  | 0
5. | Demontaža, odspajanje i zbrinjavanje postojećih te dobava, montaža i spajanje podnožja za javljače iz stavki 3. i 4. ovog Troškovnika, komplet sa odstojnicima za nadžbuknu montažu. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu instaliranog i u funkciju stavljenog podnožja. | kom | 110 |  | 0
6. | Demontaža, odspajanje i zbrinjavanje postojećih te dobava, montaža i spajanje adresibilnih ručnih javljača. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu instaliranog i u funkciju stavljenog javljača. | kom | 28 |  | 0
7. | Demontaža, odspajanje i zbrinjavanje postojećih te dobava, montaža i spajanje ulazno-izlaznih modula, komplet sa kutijama za ugradnju, relej 230VAC-5A. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu instaliranog i u funkciju stavljenog modula. | kom | 6 |  | 0
8. | Demontaža, odspajanje i zbrinjavanje postojećih te dobava, montaža i spajanje paralelnih indikatora prorade javljača. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu instaliranog i u funkciju stavljenog indikatora. | kom | 38 |  | 0
9. | Demontaža, odspajanje i zbrinjavanje postojećih te dobava, montaža i spajanje adresibilnih alarmnih sirena s bljeskalicom. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu instalirane i u funkciju stavljene sirene. | kom | 11 |  | 0
10. | Demontaža, odspajanje i zbrinjavanje postojećih te dobava, montaža i spajanje neadresibilnih alarmnih sirena s bljeskalicom za vanjsku ugradnju, stupanj zaštite od vremenskih uvjeta min. IP 65 ili jednakovrijedno. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komadu instalirane i u funkciju stavljene sirene. | kom | 3 |  | 0
11. | Programiranje sustava, provjera i puštanje u rad sustava, obuka korisnika za rad s istim, dostava pisanih uputa. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komplet izvedenoj stavci. | kpl | 1 |  | 0
12. | Izrada projektno tehničke dokumentacije u digitalnom obliku (formatu ovisno o vrsti dokumenta) te 3 tiskana primjerka. U jediničnu cijenu uračunati sve troškove potrebne za realizaciju stavke u cijelosti. Obračun po komplet izvedenoj stavci. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV (25%): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
U _____________, _______________ godine.
PONUDITELJ
MP
___________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)