## Uputa za popunjavanje
Popunjavaju se samo polja označena svijetlo plavom bojom, i to jediničnim cijenama bez PDV-a. Molimo ponuditelje da ne mijenjaju preostala polja. Naručitelj je u obrazac ubacio odgovarajuće formule za izračun cijene. Ukoliko je ponuđena cijena nula, odnosno ponuditelj stavku nudi besplatno obvezan je u polje predviđeno za upis cijene iste upisati iznos od 0,00 kuna (nula kuna). Sve stavke troškovnika moraju biti popunjene. Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u rekapitulaciji pod stavkom "PDV (25%)" upisuje nulu (0). Za ponuditelje u sustavu PDV-a ova stavka će se automatski izračunati i nema potrebe za upisivanjem ičega. OPĆINA OMIŠALJ

## Troškovnik
T R O Š K O V N I K
Predmet nabave: Održavanje elektro opreme i instalacija u 2023. godini
Evidencijski broj nabave: 52/22
R. br. | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Iznos
I. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
U iznos ponuđene cijene uračunati cjelokupne troškove potrebne za izvođenje radova, izuzev troškova koji su definirani unutar ovog Troškovnika kao izdvojene stavke (osobito stavke obuhvaćene rednim brojevima II. I III. ovog Troškovnika)
1. | Upotreba vozila na radovima održavanja javne rasvjete | h | 15 |  | 0
2. | Upotreba auto košare | h | 20 |  | 0
3. | Montaža samostojećeg ormara (poliesterskog) SRO | kom | 1 |  | 0
4. | Opremanje upravljačko razvodnog ormara SRO | kom | 2 |  | 0
5. | Montaža uzidnog ormarića | kom | 2 |  | 0
6. | Montaža nazidnog ormarića | kom | 2 |  | 0
7. | Opremanje ormarića | kom | 4 |  | 0
8. | Štemanje zida za izradu nove instalacije | m | 5 |  | 0
9. | Zamjena šuko utičnice na zidu | kom | 4 |  | 0
10. | Zamjena prekidača na zidu | kom | 4 |  | 0
11. | Demontaža svjetiljke sa stropa / plafona | kom | 3 |  | 0
12. | Montaža svjetiljke na strop / plafon | kom | 3 |  | 0
13. | Dobava i zamjena bravica na razvodnim ormarima | kom | 10 |  | 0
14. | Dobava i zamjena plastičnih vrata razvodnih ormara | kom | 10 |  | 0
15. | Zamjena žarulje | kom | 10 |  | 0
16. | Zamjena ostalih elemenata armature - zamjena grla | kom | 5 |  | 0
17. | Zamjena ostalih elemenata armature - zamjena prigušnice | kom | 5 |  | 0
18. | Zamjena ostalih elemenata armature, zamjena startera, propaljivača | kom | 5 |  | 0
19. | Zamjena ostalih elemenata svjetiljke | kom | 5 |  | 0
20. | Zamjena automatskog osigurača | kom | 5 |  | 0
21. | Zamjena topivog umetka osigurača | kom | 10 |  | 0
22. | Zamjena osigurača u niši | kom | 5 |  | 0
23. | Traženje podzemnih instalacija instrumentom ili mjernim kolima | m | 50 |  | 0
24. | Traženje kvara na podzemnom kabelu mjerenjem | kom | 3 |  | 0
25. | Traženje kvara u podzemnom kabelu mjernim kolima | kom | 1 |  | 0
26. | Traženje kvara na zračnoj mreži JR | kom | 2 |  | 0
27. | Preventivno naponsko ispitivanje kabela (nakon kvara i sl.) | kom | 2 |  | 0
28. | Mjerenje otpora uzemljivača | kom | 2 |  | 0
29. | Ispitivanje ispravnosti instalacije mjerenjem | kom | 3 |  | 0
30. | Interventni radovi | kom | 5 |  | 0
31. | Hitne intervencije elektro montera | h | 20 |  | 0
32. | Radni sat elektro montera KV | h | 10 |  | 0
33. | Radni sat elektromontera VKV | h | 10 |  | 0
34. | Radni sat ispitivača | h | 5 |  | 0
35. | Radni sat inženjera | h | 5 |  | 0
I. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
II. | OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE
1. | Žarulja R63 60W 220V E27 | kom | 4 |  | 0
2. | Žarulja HAL 230V E27 40W-100W | kom | 5 |  | 0
3. | Fluo cijev 18W | kom | 10 |  | 0
4. | Fluo cijev 36W | kom | 10 |  | 0
5. | Fluo cijev 58W | kom | 5 |  | 0
6. | Žarulja FC Dulux 13W-T Gx24 d-2 | kom | 5 |  | 0
7. | Žarulja FC Dulux 18W-T Gx24 d-2 | kom | 10 |  | 0
8. | Žarulja FC 26W G24d-3 | kom | 10 |  | 0
9. | Žarulja halogena 150W R7s 78-82mm | kom | 4 |  | 0
10. | Žarulja halogena 500W R7s 117mm | kom | 4 |  | 0
11. | Žarulja halogena 1000W R7s | kom | 3 |  | 0
12. | Žarulja metalhalogena HQI 70W R7s | kom | 2 |  | 0
13. | Žarulja metalhalogena HQI 150W R7s | kom | 2 |  | 0
14. | Žarulja Dicro halogena 50W 230V GU10 | kom | 10 |  | 0
15. | Žarulja Dicro 12V 50W GU 5,3 UV zaštita | kom | 8 |  | 0
16. | Žarulja PAR 20 50W 230V E27 | kom | 8 |  | 0
17. | Žarulja PAR 30 75W 230V E27 | kom | 8 |  | 0
18. | Žarulja AR111 12V 75W od 8º do 45º | kom | 8 |  | 0
19. | Žarulja 12V 20W GU 4 | kom | 4 |  | 0
20. | Prigušnica za MH 70W | kom | 1 |  | 0
21. | Prigušnica za MH 150W | kom | 1 |  | 0
22. | Prigušnica za FC 13W | kom | 2 |  | 0
23. | Prigušnica za Fluo 18W | kom | 5 |  | 0
24. | Prigušnica za Fluo 36W | kom | 5 |  | 0
25. | Prigušnica za Fluo 58W | kom | 2 |  | 0
26. | Prigušnica 18W za Dulux T | kom | 3 |  | 0
27. | Starter za fluo cijev 4 do 65W | kom | 10 |  | 0
28. | Propaljivač za NaVt 70 - 150W | kom | 2 |  | 0
29. | Grlo porculan E 14 | kom | 3 |  | 0
30. | Grlo porculan E 27 | kom | 5 |  | 0
31. | Grlo 2G11 | kom | 3 |  | 0
32. | Grlo Gx24 d-2 | kom | 3 |  | 0
33. | Grlo za jodne reflektore | kom | 4 |  | 0
34. | Patrona osigurača DII 6A - 25A tip DZ | kom | 10 |  | 0
35. | Patrona osigurača DIII 35A | kom | 5 |  | 0
36. | Patrona osigurača DIII 50A | kom | 2 |  | 0
37. | Topivi umetak osigurača FRA 10A | kom | 3 |  | 0
38. | Topivi umetak osigurača PMV 10A | kom | 4 |  | 0
39. | Topivi umetak osigurača DO1 6 ili 10A | kom | 5 |  | 0
40. | Topivi umetak osigurača CH8 6 - 10A | kom | 5 |  | 0
41. | Topivi umetak osigurača NVO 0 10 do 35A | kom | 6 |  | 0
42. | Topivi umetak osigurača NVO 0 I>35A | kom | 3 |  | 0
43. | Topivi umetak osigurača NVO 1 | kom | 3 |  | 0
44. | Automatski osigurač jednopolni B 6A ili B 10A | kom | 5 |  | 0
45. | Automatski osigurač jednopolni B 16 do 25A | kom | 5 |  | 0
46. | Automatski osigurač tropolni B od 25 do 32A | kom | 5 |  | 0
47. | Sabirnica bakrena izolirana tropolna za AO - 16 mm² | kom | 3 |  | 0
48. | Nosač elemenata DIN šina 35mm | kom | 2 |  | 0
49. | Tijelo osigurača D II DZ porculan | kom | 2 |  | 0
50. | Kapa osigurača D II | kom | 2 |  | 0
51. | Prisjedni vijak osigurača D II | kom | 2 |  | 0
52. | Tijelo osigurača DO 1 porculan | kom | 2 |  | 0
53. | Kapa osigurača DO 1 | kom | 2 |  | 0
54. | Prisjedni vijak osigurača DO 1 6 ili 10A | kom | 2 |  | 0
55. | Postolje osigurača NPO 00 / III sa rastavljačem | kom | 3 |  | 0
56. | RCD prekidač dvopolni 40A | kom | 3 |  | 0
57. | RCD prekidač četveropolni 40A | kom | 2 |  | 0
58. | Spojna – razvodna kutija IP 54 dim. 100x100mm | kom | 5 |  | 0
59. | Spojna – razvodna kutija IP 54 dim. 190x140mm | kom | 2 |  | 0
60. | Trafo 230V/12V 100VA u kutiji IP67 | kom | 1 |  | 0
61. | Sklopnik 230V 50Hz 3F NO 25A | kom | 2 |  | 0
62. | Tipkalo za ugradnju na panel / vrata 1NO+1NC | kom | 4 |  | 0
63. | Prekidač zidni obični | kom | 3 |  | 0
64. | Prekidač zidni izmjenični | kom | 2 |  | 0
65. | Prekidač zidni križni | kom | 1 |  | 0
66. | Utikač šuko | kom | 3 |  | 0
67. | Utikač trofazni 5P kutni | kom | 1 |  | 0
68. | Utičnica šuko zidna | kom | 2 |  | 0
69. | Utičnica šuko zidna dvostruka | kom | 2 |  | 0
70. | Utičnica šuko NŽ Plexo s poklopcem, 16A IP54 | kom | 2 |  | 0
71. | Utičnica GW 62227 3P IP 44 | kom | 1 |  | 0
72. | Utikač MPN 10 16A 3P IP 44 | kom | 1 |  | 0
73. | Natikač MPN 10 16A 3P IP 44 | kom | 1 |  | 0
74. | Adapter Euro / šuko 16A GW | kom | 2 |  | 0
75. | Kabel PP00 3x2,5 mm² | m | 10 |  | 0
76. | Kabel PP/L 3x0,75 mm² | m | 10 |  | 0
77. | Kabel PP/L 3x2,5 mm² | m | 10 |  | 0
78. | kabel PP/L 5x2,5 mm² | m | 10 |  | 0
79. | Kabel PP/Y 3x1,5 mm² | m | 10 |  | 0
80. | Kabel PP/Y 3x2,5 mm² | m | 10 |  | 0
81. | Kabel PP/Y 4x1,5 mm² | m | 10 |  | 0
82. | Vodič Cu P 1,5 mm² | m | 50 |  | 0
83. | Vodič Cu P 2,5 mm² | m | 50 |  | 0
84. | Vodič Cu P/F 6 mm² | m | 10 |  | 0
85. | Sabirnica bakrena PE izolirana | kom | 3 |  | 0
86. | Sabirnica bakrena 2/12 za šinu | kom | 3 |  | 0
87. | Sabirnica bakrena 7/16 za šinu | kom | 3 |  | 0
88. | Križna spojnica 60x60 / III FeZn | kom | 2 |  | 0
89. | Križna spojnica 80x80 / III FeZn | kom | 2 |  | 0
90. | Križna spojnica 60x60/50 Cu | kom | 2 |  | 0
91. | Križna spojnica 80x80 / III inox/Cu | kom | 2 |  | 0
92. | Spojnica za Cu 50 uže tip Unimax Cu 6-50/2 | kom | 2 |  | 0
93. | Kabelski završetak Raychem za kabele izol. umj. masom i presjekom vodiča 6-35 mm² | kom | 2 |  | 0
94. | Kabelska spojnica Raychem za kabele izol. umj. masom i presjekom vodiča 6-25 mm² | kom | 2 |  | 0
95. | Cijev zaštitna, čelična, plastificirana, fleksibilna, SAPA Ø 25mm | m | 10 |  | 0
96. | Cijev zaštitna gumirana Euroflex Ø 25mm | m | 10 |  | 0
97. | Cijev čelična zaštitna pocinčana 6/4“ dužine 3m | kom | 2 |  | 0
98. | Kanalica 15x15mm, bijela | m | 5 |  | 0
99. | Kanalica 20x40mm, bijela | m | 5 |  | 0
100. | Stopica Cu za prešanje 10 mm² vijak 8mm | kom | 5 |  | 0
101. | Stezaljka za N/PE tipa DZ | kom | 4 |  | 0
102. | Stopica Haupa tuljak 10-15 | kom | 50 |  | 0
103. | Vezni tuljak Cu 1-10kV 10 mm² | kom | 8 |  | 0
104. | Stezaljka redna za DIN šinu 35mm - 2,5 mm² | kom | 10 |  | 0
105. | Stezaljka redna za DIN šinu 35mm - 4 mm² | kom | 10 |  | 0
106. | Stezaljka redna za DIN šinu 35mm - 10 mm² | kom | 10 |  | 0
107. | Stezaljka redna za DIN šinu 35mm - 25 mm² | kom | 10 |  | 0
108. | Stezaljka redna 12 x 2,5 mm² | kom | 2 |  | 0
109. | Stezaljka redna 12 x 4 mm² | kom | 2 |  | 0
110. | Stezaljka redna 12 x 6 mm² | kom | 1 |  | 0
111. | Stezaljka redna 12 x 10 mm² | kom | 1 |  | 0
112. | Stezaljka redna 12 x 16 mm² | kom | 1 |  | 0
113. | Stezaljka redna 12 x 25 mm² | kom | 1 |  | 0
114. | Brava - polucilindar 40mm (30+10) za razvodne ormare | kom | 1 |  | 0
115. | Brava KO-10 za razvodne ormare | kom | 1 |  | 0
116. | Ormar SRO tip 1 za ugradnju na postolje | kom | 1 |  | 0
117. | Vrata razvodnog ormara tipa PO-1 | kom | 2 |  | 0
118. | Ormar razvodni nadgradni IP 54 tipa PO-1, prazan | kom | 1 |  | 0
119. | Nosiva ploča za razvodni ormar | kom | 1 |  | 0
II. | OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE - UKUPNO |  |  |  | 0
III. | POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE
1. | Sprej WD 40 | kom | 1 |  | 0
2. | Silikonska mast | kg | 0.25 |  | 0
3. | Silikonski kit | kom | 1 |  | 0
4. | Perforirana traka pocinčana | kom | 1 |  | 0
5. | Gips | kg | 5 |  | 0
6. | Kontakt sprej | kom | 1 |  | 0
7. | Odvijač sprej | kom | 1 |  | 0
8. | Izolir vrpca plastična 19 x 10m | kom | 3 |  | 0
9. | Inox čelična traka BAND-IT | kolut | 0.5 |  | 0
10. | Kopča za BAND-IT traku | kom | 6 |  | 0
11. | Vezica PVC 140 - 150mm | kom | 100 |  | 0
12. | Vezica PVC 350 - 450mm | kom | 50 |  | 0
13. | Tipla PVC fi 6mm s vijkom | kom | 10 |  | 0
14. | Tipla PVC fi 8mm s vijkom | kom | 10 |  | 0
15. | Dvokomponentno lijepilo za beton Hilti tip HY 150 | pak | 1 |  | 0
16. | Mrežasta čahura za beton Hilti | kom | 4 |  | 0
17. | Navojna šipka M8 cinčana | kom | 1 |  | 0
18. | Purpen pjena u spreju | kom | 1 |  | 0
III. | POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE |  |  |  | 0
III. | POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
U _____________, _______________ godine.
PONUDITELJ
MP
___________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)