## Uputa za popunjavanje
Popunjavaju se samo polja označena svijetlo plavom bojom, i to jediničnim cijenama bez PDV-a. Molimo ponuditelje da ne mijenjaju preostala polja. Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u rekapitulaciji pod stavkom "PDV (25%)" upisuje nulu (0). Za ponuditelje u sustavu PDV-a ova stavka će se automatski izračunati i nema potrebe za upisivanjem ičega.
OPĆINA OMIŠALJ

## Troškovnik
T R O Š K O V N I K
Predmet nabave: Građevinski radovi na uređenju ulice Nikole Jurjevića u Njivicama
Evidencijski broj nabave: 12/22
R. br. | Opis | Jedinična mjera | Jedinična cijena | Količina | Iznos
I. | PRIPREMNI RADOVI
1 | SJEČA STABALA I ODVOZ NA DEPONIJ: Sječa stabala promjera debla od 10 do 30 cm sa strojnim iskopom panjeva iz zemlje u zoni parkirališnog platoa, utovar u transportno sredstvo te odvoz na deponij namijenjen zbrinjavanju otpada biljnog podrijetla. Obračun se vrši po komadu sasječenog stabla i isčupanog panja. | kom |  | 5 | 0
2 | UKLANJANJE BETONSKIH RUBNJAKA I ODVOZ NA DEPONIJU: Strojno uklanjanje cestovnih rubnjaka na parkirališnom platou. Stavka uključuje uklanjanje betonskih cestovnih rubnjaka i betonskih temelja rubnjaka. Ukrcaj u transportno sredstvo i odvoz materijala na deponij. Obračun po m' razbijenog i odvezenog rubnjaka i temelja. | m' |  | 90 | 0
3 | ZAREZIVANJE POSTOJEĆEG ASFALTNOG ZASTORA: Zarezivanje postojećeg asfaltnog zastora na mjestu budućeg spoja asfaltnog zastora parkirališnog platoa i postojećeg asfalta. Asfalt se zarezuje na udaljenosti od 5-10 cm od ruba postojećeg asfalta. Obračun po m' zarezanog sloja bez obzira na debljinu. | m' |  | 105 | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI
1 | PLITKI ISKOP: Strojno uklanjanje površinskog sloja humusa i šljunka sa područja parkirališnog platoa. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju bez obzira na kategoriju tla. | m3 |  | 50 | 0
2 | UREĐENJE POSTELJICE: Dobava i doprema materijala te izrada sloja posteljice za poravnanje terena nakon plitkog iskopa. Posteljica se izrađuje od mehanički zbijenog kameno-zemljanog materijala (jalovine) u sloju debljine 5 cm. Zbijanje se vrši vibracijskim valjkom ili vibro pločama u slojevima do potrebnog modula zbijenosti. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m2 |  | 350 | 0
3 | TAMPON: Dobava i doprema materijala te izrada donjeg nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala granulacije 0-31,5 mm (tampon), u debljini od 10 cm ispod područja asfalta parkirališnog platoa. Zbijanje se vrši vibracijskim valjkom ili vibro pločama u slojevima do potrebnog modula zbijenosti. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 |  | 35 | 0
4 | IZRADA NOSIVOG SLOJA BETONSKIH OPLOČNIKA: Dobava i doprema materijala te izrada donjeg nosivog sloja (rizle) za polaganje betonskih opločnika od zrnatog kamenog materijala granulacije od 4-8 mm, u debljini od 3 cm. Zbijanje se vrši vibro pločama u slojevima do potrebnog modula zbijenosti. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 |  | 0.5 | 0
5 | UREĐENJE POKOSA IZA CESTOVNIH RUBNJAKA: Dobava, doprema i ugradnja materijala za uređenje pokosa terena iza cestovnih rubnjaka od mehanički zbijenog kameno zemljanog materijala (jalovine) granulacije 0-31,5 mm u debljini od 5-10 cm. U cijenu stavke uključen sav potreban rad i materijal na dobavi, dopremi i ugradnji. Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala. | m3 |  | 10 | 0
6 | ODVOZ VIŠKA MATERIJALA: Odvoz viška materijala na deponij kojeg osigurava izvođač radova. Stavka obuhvaća odvoz na deponij bez obzira na udaljenost te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskoj regulativi. Obračun po m3 odveženog i zbrinutog materijala u rastresitom stanju k=1,35. | m3 |  | 50 | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
III. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
1 | RUBNJACI: Dobava, doprema i montaža predgotovljenih betonskih rubnjaka 15/25/100 cm izrađenih od betona razreda tlačne čvrstoće C 30/37, na pripremljeni temelj od betona razreda čvrstoće C 16/20. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu, skladištenje i ugradnju prefabriciranih betonskih rubnjaka, izvedbu betonskih temelja, betonsko pojačanje sa zadnje strane, fugiranje, piljenje kao i sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m'. | m' |  | 115 | 0
2 | PARKOVNI RUBNJACI: Dobava, doprema i ugradnja parkovnih rubnjaka dimenzija 5/20/100cm, po pravcu i niveleti sa fugom do 1cm, te fugiranje cementnim mortom. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu, skladištenje i ugradnju prefabriciranih betonskih rubnjaka, izvedbu betonskih temelja, betonsko pojačanje sa zadnje strane, fugiranje, piljenje kao i sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m'. | m' |  | 12 | 0
3 | BETONSKI OPLOČNICI d=6cm: Dobava, doprema i ugradnja betonskih opločnika tipa Semmerlock Rettango debljine 6 cm. Betonski opločnici se postavljaju na prije pripremljeni nosivi sloj. U cijenu stavke uključiti sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transport, sve do potpune gotovosti. Obračun po m2 ugrađenih betonskih opločnika. | m2 |  | 8 | 0
III. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
IV. | ASFALTERSKI RADOVI
1 | AC16 SURF 50/70 AG4: Izvedba završnog nosivo-habajućeg sloja asfalta, tip AC16 surf 50/70 AG4 u sloju debljne d=6cm. Obuhvaćen je sav materijal, rad i alat na izradi sloja kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s izradom atesta za dokaz kvalitete ugrađenog sloja. Obračun po m2 ugrađenog sloja. | m2 |  | 350 | 0
IV. | ASFALTERSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
V. | PROMETNA SIGNALIZACIJA
1 | OZNAČAVANJE PARKIRALIŠNIH MJESTA (HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA): Označavanje horizontalne signalizacije na kolniku, parkirališna mjesta (plava boje) za osobne automobile i mopede. Materijal koji se koristi za označavanje mora biti trajan i ne smije mijenjati boju. Boje i dimenzije oznaka određene su Pravilnikom o Prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Koeficijent trenja boje treba biti približno jednak kao i na kolniku. U jediničnu cijene stavke uključen sav rad i materijal sve do potpune gotovosti. Obračun po m' iscrtanog parkirališnog mjesta . | m' |  | 220 | 0
2 | OZNAČAVANJE PARKIRALIŠNIH MJESTA NAMJENJENIH OSOBAMA S INVALIDITETOM (HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA): Označavanje horizontalne signalizacije na kolniku, parkirališna mjesta za osobe sa invaliditetom. Materijal koji se koristi za označavanje mora biti trajan i ne smije mijenjati boju. Boje i dimenzije oznaka određene su Pravilnikom o Prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Koeficijent trenja boje treba biti približno jednak kao i na kolniku. U jediničnu cijene stavke uključen sav rad i materijal sve do potpune gotovosti. Obračun po komadu iscrtanog parkirališnog mjesta za osobe sa invaliditetom. | kom |  | 2 | 0
3 | PROMETNI ZNAK ZA OZNAČAVANJE PARKIRALIŠNE POVRŠINE (VERTIKALNA SIGNALIZACIJA): Dobava, doprema i ugradnja prometnog znaka na metalnom stupu sa betonskim temeljem za označavanje parkirališne površine C39 (oznaka parkirališta) + E10-7 (oznaka kosog parkiranja). U cijenu stavke uključena izrada iskopa za temelj, izrada betonskog temelja, dobava i ugradnja čeličnog pocinčanog stupa promjera 60 mm sa plastičnim čepom te dobava i ugradnja znaka. Obračun prema komadu kompletno izvedene stavke. | kom |  | 1 | 0
4 | PROMETNI ZNAK ZA OZNAČAVANJE PARKIRALIŠNE POVRŠINE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM (VERTIKALNA SIGNALIZACIJA): Dobava, doprema i ugradnja prometnog znaka na metalnom stupu sa betonskim temeljem za označavanje parkirališne površine namijenjene osobama s invaliditetom C39 (oznaka parkirališta) + E11 (parkiranje vozila osoba s invaliditetom). U cijenu stavke uključena izrada iskopa za temelj, izrada betonskog temelja, dobava i ugradnja čeličnog pocinčanog stupa promjera 60 mm sa plastičnim čepom te dobava i ugradnja znaka. Obračun prema komadu kompletno izvedene stavke. | kom |  | 1 | 0
V. | PROMETNA SIGNALIZACIJA - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
III. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
U _____________, _______________ godine.
PONUDITELJ
MP
___________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)