## Uputa za popunjavanje
Popunjavaju se samo polja označena svijetlo plavom bojom, i to jediničnim cijenama bez PDV-a. Molimo ponuditelje da ne mijenjaju preostala polja. Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u rekapitulaciji pod stavkom "PDV (25%)" upisuje nulu (0). Za ponuditelje u sustavu PDV-a ova stavka će se automatski izračunati i nema potrebe za upisivanjem ičega.
OPĆINA OMIŠALJ

## Troškovnik
T R O Š K O V N I K
Predmet nabave: Izvođenje radova montaže dodatne rasvjete i utičnica za manifestacije u 2022. godini
Evidencijski broj nabave: 65/21
R. br. | Opis | Jedinična mjera | Jedinična cijena | Količina | Iznos
I. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI (BEZ MATERIJALA)
1 | Upotreba kombi vozila na radovima dopreme opreme | h |  | 30 | 0
2 | Korištenje vozila na radovima dopreme opreme - Troškovi po pređenom km | km |  | 150 | 0
3 | Upotreba autokošare na radovima montaže / demontaže i održavanja opreme | h |  | 20 | 0
4 | Korištenje autokošare na radovima montaže / demontaže i održavanja opreme - Troškovi po pređenom kilometru | km |  | 150 | 0
5 | Doprema, montaža i spajanje opreme na čeličnom stupu JR | kom |  | 4 | 0
6 | Doprema, montaža i spajanje opreme na betonskom stupu HEP / JR | kom |  | 4 | 0
7 | Doprema, montaža i spajanje opreme na stablu | kom |  | 4 | 0
8 | Doprema, montaža i spajanje opreme na zgradi | kom |  | 4 | 0
9 | Doprema, montaža i spajanje opreme na zidnu konzolnu svjetiljku | kom |  | 4 | 0
10 | Doprema, montaža i spajanje opreme na nosivom čeličnom užetu ( sajla ) s postavom i zatezanjem čeličnog užeta | kom |  | 4 | 0
11 | Izrada priključka za opremu na čeličnom stupu: bušenje stupa, uvlačenje kabela NYY 3x2,5, montaža priključnice za ukras, spajanje kabela na stupnu razdjelnicu, ugradnja / postava RCD sklopke i osigurača u stup | kom |  | 3 | 0
12 | Odspajanje, demontaža, utovar u kamion, doprema do skladišta te spremanje opreme | kom |  | 3 | 0
13 | Pregled ispravnosti opreme u radioni prije montaže | kom |  | 4 | 0
14 | Montaža samonosivog kabela | m |  | 2 | 0
15 | Demontaža samonosivog kabela | m |  | 2 | 0
16 | Montaža nosača na stup | kom |  | 2 | 0
17 | Montaža nosača na zid | kom |  | 2 | 0
18 | Montaža zatezne stezaljke | kom |  | 2 | 0
19 | Montaža kutne stezaljke | kom |  | 2 | 0
20 | Montaža spojnice za vodiče | kom |  | 2 | 0
21 | Montaža spojnice za izradu otcjepa | kom |  | 2 | 0
22 | Demontaža spojnice za izradu otcjepa | kom |  | 2 | 0
23 | Zamjena spojnice za izradu otcjepa | kom |  | 2 | 0
24 | Izrada plana privremene instalacije s nacrtima i osnovnim proračunima | kom |  | 2 | 0
25 | Nadzor nad radovima montaže privremene opreme, sigurnosni aspekt | kom |  | 2 | 0
26 | Provjera ispravnosti napojnih točaka za napajanje mreže dodatne rasvjete i utičnica | kom |  | 3 | 0
27 | Izvedba priključka na napojnoj točki | kom |  | 2 | 0
28 | Ispitivanje ispravnosti instalacije mjerenjem, provjera svih utičnica revitesterom zbog zaštite od napona dodira | kom |  | 3 | 0
29 | Provjera ispravnosti priključenih uređaja na privremenu mrežu prije priključenja te provjera u radu | kom |  | 3 | 0
30 | Radni sat elektromontera KV | h |  | 3 | 0
31 | Radni sat elektromontera VKV | h |  | 3 | 0
32 | Radni sat ispitivača | h |  | 3 | 0
33 | Radni sat inženjera | h |  | 3 | 0
34 | Najam opreme za dodatnu rasvjetu - reflektor | kom |  | 3 | 0
35 | Najam opreme za dodatnu rasvjetu - spojna mreža kabela i razvodnih ormara | kom |  | 2 | 0
36 | Najam opreme za dodatne utičnice - spojna mreža kabela, razvodnih ormara te priključnih ormara | kom |  | 2 | 0
37 | Montaža nazidnog ormarića | kom |  | 2 | 0
38 | Opremanje ormarića | kom |  | 2 | 0
39 | Montaža ( zamjena ) luxomata i/ili foto-oka i/ili MTU | kom |  | 2 | 0
40 | Zamjena osigurača u niši JR | kom |  | 2 | 0
41 | Dežurstvo električara tijekom manifestacije | h |  | 2 | 0
42 | Intervencija | kom |  | 2 | 0
I. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI (BEZ MATERIJALA) - UKUPNO |  |  |  | 0
II. | MATERIJAL ZA IZVEDBU DODATNE RASVJETE I UTIČNICA
1 | Kabel PP00 3x2,5 mm² | m |  | 4 | 0
2 | Kabel FG7R 3x2,5 mm² | m |  | 4 | 0
3 | kabel FG7R 5x2,5 mm² | m |  | 4 | 0
4 | Kabel PP/Y 3x1,5 mm² | m |  | 4 | 0
5 | Kabel PP/Y 3x2,5 mm² | m |  | 4 | 0
6 | Kabel PP/Y 4x1,5 mm² | m |  | 4 | 0
7 | Vodič Cu P 2,5 mm² | m |  | 4 | 0
8 | Vodič Cu P/F 6 mm² | m |  | 4 | 0
9 | Vodič Cu P/F 16 mm² | m |  | 4 | 0
10 | Patrona osigurača DII 6A ili 10A tip DZ | kom |  | 4 | 0
11 | Topivi umetak osigurača FRA 10A | kom |  | 4 | 0
12 | Topivi umetak osigurača PMV 10A | kom |  | 4 | 0
13 | Topivi umetak osigurača DO1 6 ili 10A | kom |  | 4 | 0
14 | Topivi umetak osigurača CH8 6 – 10A | kom |  | 4 | 0
15 | Topivi umetak osigurača NVO 0 10 do 35A | kom |  | 4 | 0
16 | Topivi umetak osigurača NVO 0 I>35A | kom |  | 4 | 0
17 | Topivi umetak osigurača NVO 1 | kom |  | 3 | 0
18 | Automatski osigurač jednopolni B 6A ili B 10A | kom |  | 4 | 0
19 | Automatski osigurač jednopolni B 16 do 25A | kom |  | 4 | 0
20 | Automatski osigurač tropolni B od 25 do 32A | kom |  | 4 | 0
21 | Sabirnica bakrena izolirana tropolna za AO - 16 mm² | kom |  | 4 | 0
22 | Nosač elemenata DIN šina 35mm | kom |  | 2 | 0
23 | Tijelo osigurača D II DZ porculan | kom |  | 3 | 0
24 | Kapa osigurača D II | kom |  | 4 | 0
25 | Prisjedni vijak osigurača D II | kom |  | 4 | 0
26 | Tijelo osigurača DO 1 porculan | kom |  | 3 | 0
27 | Kapa osigurača DO 1 | kom |  | 4 | 0
28 | Prisjedni vijak osigurača DO 1 6 ili 10A | kom |  | 4 | 0
29 | Postolje osigurača NPO 00 / III sa rastavljačem | kom |  | 4 | 0
30 | RCD prekidač dvopolni 40A | kom |  | 4 | 0
31 | RCD prekidač četveropolni 40A | kom |  | 4 | 0
32 | Spojna – razvodna kutija IP 54 dim. 100x100mm | kom |  | 4 | 0
33 | Spojna – razvodna kutija IP 54 dim. 190x140mm | kom |  | 4 | 0
34 | Sabirnica bakrena 2/12 za šinu | kom |  | 4 | 0
35 | Križna spojnica 60x60 / III FeZn | kom |  | 3 | 0
36 | Križna spojnica 80x80 / III FeZn | kom |  | 2 | 0
37 | Križna spojnica 60x60/50 Cu | kom |  | 2 | 0
38 | Križna spojnica 80x80 / III inox/Cu | kom |  | 2 | 0
39 | Spojnica za Cu 50 uže tip Unimax Cu 6-50/2 | kom |  | 5 | 0
40 | Kabelska spojnica Raychem za kabele izol. umj. masom i presjekom vodiča 1,5-10 mm² | kom |  | 4 | 0
41 | Kabelska spojnica Raychem za kabele izol. umj. masom i presjekom vodiča 6-25 mm² | kom |  | 3 | 0
42 | Cijev zaštitna čelična plastificirana fleksibilna SAPA Ø 25mm | m |  | 4 | 0
43 | Cijev zaštitna gumirana Euroflex Ø 25mm | m |  | 4 | 0
44 | Cijev čelična zaštitna pocinčana 6/4“ dužine 3m | kom |  | 4 | 0
45 | Stopica Cu za prešanje 10 mm² vijak 8mm | kom |  | 4 | 0
46 | Stopica AlCu za prešanje 16-25 mm² vijak 8mm | kom |  | 4 | 0
47 | Stopica Haupa tuljak 1,5 do 10mm² | kom |  | 4 | 0
48 | Vezni tuljak Cu 1-10kV 10 mm² | kom |  | 4 | 0
49 | Vezni tuljak Al 1-10kV 16 mm² | kom |  | 4 | 0
50 | Vezni tuljak Al 1-10kV 25 mm² | kom |  | 4 | 0
51 | Stezaljka redna 12 x 2,5 mm² | kom |  | 4 | 0
52 | Stezaljka redna 12 x 4 mm² | kom |  | 4 | 0
53 | Stezaljka redna 12 x 6 mm² | kom |  | 4 | 0
54 | Stezaljka redna 12 x 10 mm² | kom |  | 3 | 0
55 | Stezaljka redna 12 x 16 mm² | kom |  | 2 | 0
56 | Stezaljka redna 12 x 25 mm² | kom |  | 4 | 0
57 | Čelično uže 5mm, plastificirano | m |  | 4 | 0
58 | Žabica za čelično uže | kom |  | 4 | 0
59 | Utičnica šuko gumena, s poklopcem, IP 54 | kom |  | 4 | 0
60 | Utičnica šuko NŽ Plexo s poklopcem, 16A IP54 | kom |  | 4 | 0
61 | Utičnica GW 62227 3P IP 44 | kom |  | 4 | 0
62 | Utikač MPN 10 16A 3P IP 44 | kom |  | 4 | 0
63 | Natikač MPN 10 16A 3P IP 44 | kom |  | 4 | 0
64 | Adapter Euro / šuko 16A GW | kom |  | 4 | 0
65 | X OO A 2x16 mm² Elkalex | m |  | 4 | 0
66 | Zatezna stezaljka za 4x16 mm² ( stezaljka za kućni priključak SKS ) | kom |  | 4 | 0
67 | Kompresiona stezaljka za 16 mm² Al ( Dalis ) | kom |  | 4 | 0
68 | Plastificirani remen | kom |  | 4 | 0
69 | Ovjesna kolotura ili klizač | kom |  | 2 | 0
70 | Izolirana vijčana strujna stezaljka Pfister EP 95-13 16-95/1,5-10mm | kom |  | 4 | 0
71 | Vijak sa zatvorenim okom za stup M12 / 350 | kom |  | 2 | 0
72 | Nosač za zid ( svinjski rep ) ugradni | kom |  | 2 | 0
73 | Nosač za stup s vijkom | kom |  | 4 | 0
74 | Luxomat sa foto-okom | kom |  | 2 | 0
75 | Brava - polucilindar 40mm ( 30+10 ) za razvodne ormare | kom |  | 2 | 0
76 | Brava KO-10 za razvodne ormare | kom |  | 2 | 0
II. | MATERIJAL ZA IZVEDBU DODATNE RASVJETE I UTIČNICA - UKUPNO |  |  |  | 0
III. | POTROŠNI MATERIJAL
1 | Sprej WD 40 | kom |  | 2 | 0
2 | Silikonska mast | kg |  | 2 | 0
3 | Silikonski kit | kom |  | 2 | 0
4 | Perforirana traka pocinčana | kom |  | 2 | 0
5 | Gips | kg |  | 2 | 0
6 | Kontakt sprej | kom |  | 2 | 0
7 | Odvijač sprej | kom |  | 2 | 0
8 | Izolir vrpca plastična 19x10m | kom |  | 2 | 0
9 | Inox čelična traka BAND-IT | kolut |  | 2 | 0
10 | Kopča za BAND-IT traku | kom |  | 2 | 0
11 | Vezica PVC 140 - 150mm | kom |  | 2 | 0
12 | Vezica PVC 350 – 450mm | kom |  | 2 | 0
13 | Dvokomponentno lijepilo za beton Hilti tip HY 150 | pak |  | 2 | 0
14 | Mrežasta čahura za beton Hilti | kom |  | 2 | 0
15 | Navojna šipka M12 cinčana | kom |  | 2 | 0
16 | Purpen pjena u sprayu | kom |  | 2 | 0
III. | POTROŠNI MATERIJAL - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI (BEZ MATERIJALA) - UKUPNO |  |  |  | 0
II. | MATERIJAL ZA IZVEDBU DODATNE RASVJETE I UTIČNICA - UKUPNO |  |  |  | 0
III. | POTROŠNI MATERIJAL - UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
U _____________, _______________ godine.
PONUDITELJ
MP
___________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)